# 计量授权证书附件

共 6 5 页 第 1 页

| 机构名称： Name of organization 地址 ： Address 法人代表： | 德阳市检验检测中心 四川省德阳市富春江路8号 车弟强 |
| --- | --- |
| Legal representative 负责人： Person in charge 主管部门： Competent authority 授权区域： Authorized region 证书编号： | 车弟强 四川省市场监督管理局 德阳市 (川)法计(2025)10601号 |
| Number of certificate 发证日期： Issued on 有效日期： Valid to 发证机关： Issued by | 2025年03月12日 2030年03月11日 四川省市场监督管理局 |

国家市场监督管理总局印制

计量授权证书附件            65                       2

共      页 第      页

发证机关提示：

一、法定计量检定机构不得从事下列行为：

1、伪造数据；

2、违反计量检定规程进行计量检定；

3、使用未经考核合格或者超过有效期的计量基准、计量标准开 展计量检定工作；

4、指派未取得计量检定证件的人员开展计量检定工作；

5、伪造、盗用、倒卖强制检定印、证。

二、法定计量检定机构在有效期满前六个月应当向授权的政府计量 行政部门提出复查考核申请，经复查合格的，换发计量授权证书。

三、法定计量检定机构需要新增授权项目，应当向授权的政府计量 行政部门提出新增授权项目申请，经考核合格并获得计量授权证书后， 方可开展新增授权项目的工作。

四、法定计量检定机构需要终止所承担的授权项目的工作，应当提 前六个月向授权的政府计量行政部门提出书面申请；未经批准，法定计 量检定机构不得擅自终止工作。

国家市场监督管理总局印制

计量授权证书附件

65       3

共  页第  页

| 序号 Number | 授权检定 项目名称 Item of authorized verification | 测量范围 Measurement range | 准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty | 依据检定 规程编号 Number of verification specification referred to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 一氧化碳检测报警器 二氧化硫气体报警器 电化学氧测定仪 氧化锆氧分析仪 涡轮流量计 涡街流量计 气体容积式流量计 旋进旋涡流量计 膜式燃气表 热式气体质量流量计 超声流量计 超声波燃气表 液化天然气加气机 压缩天然气加气机 膜式燃气表 | (0 2000)μmolmol (0~ 100)×10⁶mol/mol (0.1～30)% (0.1～30)% (0.1～3600) m³/h (0.5～3600) m³/h (0.06～3600) m³/h (0.5～3600) m³/h (0.016～250) m³/h (0.016～3600) m³/h (0.5～3600) m³/h (0.016～250) m³/h (1～80)kg/min (1～80)kg/min (0.01～6)m³/h | 绝对误差： ±5μmol/mol;相对 误差：±10%。以上 满足其中之一即可。 MPE:±5%FS MPE: ±2.0%FS(≤25%) ±3.0%FS(>25%) MPE:±5%FS 1.0级及以下 1.0级及以下 1.0级及以下 1.0级及以下 1.5级 1.0级及以下 1.0级及以下 1.5级 MPE:±1.5% 1.0级及以下 1.5级 | 一氧化碳检测报警 器JJG915-2008 二氧化硫气体检测 仪JJG551-2021 电化学氧测定仪 JJG365-2008 氧化锆氧分析器 JJG535-2004 涡轮流量计 JJG1037-2008 涡街流量计 JJG1029-2007 气体容积式流量计 JJG633-2024 旋进旋涡流量计 JJG1121-2015 膜式燃气表 JJG577-2012 热式气体质量流量 计JG1132-2017 超声流量计 JJG1030-2007 超声波燃气表 JJG1190-2022 液化天然气加气机 JJG 1114-2015 压缩天然气加气机 JJG996-2012 膜式燃气表JJG 577-2012 |

国家市场监督管理总局印制

计量授权证书附件

65                       4

共  页第  页

| 序号 Number | 授权检定 项目名称 Item of authorized_verification | 测量范围 Measurement range | 准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty | 依据检定 规程编号 Number of verification specification referred to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T6 | 浮子流量计 | (0.01～6)m⁹/h | 1.0级及以下 | 浮子流量计JJG 257-2007 |
| 17 | 热式气体质量流量计 | (0.01～6)m³/h | 1.5级及以下 | 热式气体质量流量 计JJG 1132-2017 |
| 18 | 混凝土配料秤 | (0～5)t | X(1)级 X(2)级 | 混凝土配料秤 |
| 19 | 数字指示秤 | (0～150)t | Ⅲ | JJG1171-2019 数字指示秤 |
| 20 | 非自行指示秤 | (0～30)t | Ⅲ | JJG539-2016 非自行指示秤 |
| 21 | 模拟指示秤 | (0～30)t | ⑩ | JJG14-2016 模拟指示秤 JJG13-2016 |
| 22 | 杆秤 | (0～200)kg | ⑩ | 杆秤JJG17-2016 |
| 23 | 连续累计自动衡器(皮带秤) | 100kg/h~100t/h | 0.5级及以下 | 连续累计自动衡器 (皮带秤) JJG195-2019 |
| 24 | 动态公路车辆自动衡器 | (0～150))t | 0.2级及以下 | 动态公路车辆自动 衡器JJG907-2006 |
| 25 | 重力式自动装料衡器 | (0～50)t | X(0.1)级以下 | 重力式自动装料衡 器JJG564-2019 |
| 26 | 非连续累计自动衡器 | (0～10)t | 0.2级及以下 | 非连续累计自动衡 |
| 27 | 机动车检测专用轴(轮)重 仪 | (0～50)t | 0.2级及以下 | 器JJG648-2017 机动车检测专用轴 (轮)重仪 |
| 28 | 液态物料定量灌装机 | (0～60)kg (0～60)L | 定重式：±0.2%及以 下定容式：±1%及 | JJG1014-2019 液态物料定量灌装 机JJG687-2008 |
| 29 | 焦度计(测量眼镜镜片用) | 球镜片： (-25～+25)m²柱 镜片：+5m²、 -1.5 m²、+1.5m²棱镜 | 以下 球镜MPE:±(0.06~ 0.25)m²柱镜 MPE:±0.09m²棱镜 MPE:(0.1～0.4) | 焦度计JJG580-2005 |

国家市场监督管理总局印制

计量授权证书附件

65       5  共  页第  页

| 序号 Number | 授权检定 项目名称 Item of authorized verification | 测量范围 Measurement range | 准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty | 依据检定 规程编号 Number of verification specification referred to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 电解法湿度仪 | 片：(2～20)cm/m (0～1000)uL/L | cm/m MPE:≤±5%FS | 电解法湿度仪 |
| 31 | 金属洛氏硬度计(后续检定) | HRA、HRB、HRC、 HRN、HRT | MPE:(±1.0~ ±4.5)HR | JJG500-2005 金属洛氏硬度计 JJG112-2013 |
| 32 | 沥青混合料拌和机 | (40～50)r/min (0～100)℃ | MPE:±0.5% MPE:±2℃ | 沥青混合料拌和机 JJG(交通)064-2006 |
| 33 | 沥青混合料马歇尔击实仪 | 质量：4536g、 | MPE:±9g MPE: | 沥青混合料马歇尔 |
| 34 | 胶砂流动度仪 | 10210g速度：60 次/min 振幅：(9.8～10.2) mm时间：25s | ±5次/min 振幅MPE:±0 . 2mm 时间MPE:±1s | 击实仪JJG(交 通)065-2006 水泥胶砂流动度测 定仪JJG(交通 |
| 35 | 标准法维卡仪 | 质量：4.35kg 质量：300g长度 50mm30mm | 质量MPE:±0.15kg 质 量 M P E : ± 1 g 长 度 ： M P E : ± 1 m m | 096-2009 水泥净浆标准稠度 与凝结时间测定仪 |
| 36 | 金属维氏硬度计(后续检定) | (5～1000)HV | ≤225HV:Um=4.0% (k=3);> 225～400HV: Um=3.2%(k=3);> 400HV:Um=3.5% (k=3) | JJG(交通)050-2004 金属维氏硬度计 JJG151-2006 |
| 37 | 引伸计 | (0.0002～25) | 0.5级 | 引伸计JJG762-2007 |
| 38 | 转速标准装置 | mm (1～100000)r /min | 0.001级及以下 | 转速标准装置 JJG326-2021 |
| 39 | 转速表 | (2～40000)r/ | 0.05级及以下 | 转速表JJG105-2019 |
| 40 | 钢直尺 | min (0～2000)mm | MPE:±(0.10~ 0.35)mm | 钢直尺JJG1-1999 |
| 41 | 通用卡尺 | (0～2000)mm | MPE:±(0.02~ 0.25)mm | 通用卡尺 JJG30-2012 |

计量授权证书附件

65                       6

共  页第  页

| 序号 Number | 授权检定 项目名称 Item of authorized_verification | 测量范围 Measurement range | 准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty | 依据检定 规程编号 Number of verification specification referred to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 3 42 45 46 47 48 49 50 51 | 百分表 千分表 回弹仪 水表检定装置 钟罩式气体流量标准装置 三等金属量器 燃油加油机 皂膜流量计 浮子流量计 热式气体质量流量计 | (0～50)mm (0~5)mm 弹击拉簧刚： (69～785)N/m 弹击锤冲击长度： 75mm弹击拉簧 工作长度： 61 . 5mm指针摩 擦力：(0.5～0.65) N钢砧率定值： (74～80)HRC DN(15～50)mm、 (10～500)L 20L、50L、100L、 200L、500L (1～500)L ≤100L/min (0.02～6)L/min (0.02～6)L/min (0.02～6)L/min | 指针式百分表： MPEV(0.014～0.08) mm数显式百分表： MPEV(0.02～0.03) mm 指针式千分表：MPE (0.005～0.009)mm 弹击拉簧刚：MPE:土 (4～30)N/m弹击 锤冲击长度：MPE: ±0.3mm弹击拉簧 工作长度：MPE: ±0.3mm指针摩擦 力 ： M P E : 士 (0.1～0.15)N钢砧 率定值：MPE: ±2HRC 0.2级 0.2级、0.5级 三等 ±0.30% 皂膜流量计：1.0级及 以下电子皂膜计： 1.5级 1.0级及以下 1.5级及以下 | 指示表(指针式、数 显式)JJG34-2022 指示表(指针式、数 显式)JJG34-2022 回弹仪JJG817-201 水表检定装置 JJG1113-2015 钟罩式气体流量标 准装置JJG165-2005 标准金属量器 JJG259-2005 燃油加油机(试行) JJG443-2023 皂膜流量计 JJG586-2006 浮子流量计 JJG257-2007 热式气体质量流量 计JJG1132-2017 |

计量授权证书附件

65                    7

共  页第  页

| 序号 Number | 授权检定 项目名称 Item of authorized verification | 测量范围 Measurement range | 准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty | 依据检定 规程编号 Number of verification specification referred to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | 可燃气体检测报警器 | (0～100)%LEL | MPE:±5%FS | 可燃气体检测报警 器JJG693-2011 |
| 53 | 饮用冷水水表 | DN(15~50) | 1级；2级 | 饮用冷水水表 |
| 54 | 流量积算仪 | (Q₃ ≤25m³/h) 电流：(0～20)mA 电压：(0~ 100)mV电阻： (0～4000)Ω频率 信号：(0~ | 0.1级及以下 | JJG162-2019 流量积算仪 JJG1003-2016 |
| 55 | 硫化氢气体分析仪 | 50000)Hz (0~ 100)μmol/mol | MPE:±10% | 硫化氢气体检测仪 JJG695-2019 |
| 56 | 硫化氢气体检测报警仪 | (0~ 100)μmol/mol | MPE:±2μmol/mol 或±10%(满足其一 即可) | 硫化氢气体检测仪 JJG695-2019 |
| 57 | 氨气检测报警器 | (0~ 1000)μmol/mol | MPE:±10% | 氨气检测仪 JJG1105-2015 |
| 58 | 氯乙烯气体检测报警仪 | (0~ 100)μmol/mol | 0<x≤50μmol/mol MPE:±5μmol/mol 50μmol/mol< x≤100μmol/mol | 氯乙烯气体检测报 警仪JJG1125-2016 |
| 59 | 验光镜片箱 | (-20～+20)m¹ | MPE:±10% MPE:(±0.03~ ±0.12)m²(球镜) (±0.03~±0.18) m²(柱镜)(±0.10~ ±0 . 25)cm/m(棱 镜 ) | 验光镜片箱 JJG579-2010 |
| 60 | 客观式验光仪 | 客观式：球镜度： (-20～+20)m²柱 镜度： -3m² | MPE:球镜度：(0.25 ~0.50)m²柱镜度： ±0.25m²¹ | 验光仪JJG892-2022 |
| 61 | 瞳距仪 | (50～80)mm | MPEV:0.5mm | 瞳距仪JJG952-2014 |

计量授权证书附件

65       8  共  页第  页

| 序号 Number | 授权检定 项目名称 Item of authorized verification | 测量范围 Measurement range | 准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty | 依据检定 规程编号 Number of verification specification referred to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 直流电位差计 | 0.1μV～1.91111 OV | 0.05级及以下 | 直流电位差计 JJG123-2004 |
| 63 | 交、直流电流表 | DCl:10μA～50A ACl:0.2mA～50A( 45～65)Hz | DC:0.2级及以下 AC:0.5级及以下 | 电流表、电压表、功 率表及电阻表 JJG124-2005 |
| 64 | 交、直流电压表 | DCV:20mV～100 OV ACV:20mV～100 0V(45～65)Hz | DC:0.2级及以下 AC:0.5级及以下 | 电流表、电压表、功 率表及电阻表 JJG124-2005 |
| 65 | 指针式万用表 | DCV:20mV～100 OV ACV:20mV～100 OV(45～65)Hz DCl:10μA～50A | 2.5级及以下 | 电流表、电压表、功 率表及电阻表 JJG124-2005 |
| 66 | 绝缘电阻表(兆欧表) | ACl:0.2mA～50A( 45～65)Hz DCR:10Ω~24M Ω DCR: 100Ω~1×10"Ω | 10.0级及以下 | 绝缘电阻表(兆欧表) JJG622-1997 |
| 67 | 电子式绝缘电阻表 | DCV: (100～5000)V DCR: 100Ω~1×10"Ω | 2级及以下 | 电子式绝缘电阻表 JJG1005-2019 |
| 68 | 耐电压测试仪 | DCV: (100～5000)V 电压：(1～15)KV 电 流：(0.5～400)mA 时 间：(1～300.00)s | 2级及以下 | 耐电压测试仪 JJG795-2016 |

国家市场监督管理总局印制

计量授权证书附件

65       9

共  页第  页

| 序号 Number | 授权检定 项目名称 Item of authorized verification | 测量范围 Measurement range | 准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty | 依据检定 规程编号 Number of verification specification referred to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | 直流单臂电桥 | (0.01～111111.1 1)Ω | 0.05级及以下 | 直流电桥 JJG125-2004 |
| 70 | 直流双臂电桥 | (0.0001～1000)Ω | 0.05级及以下 | 直流电桥 |
| 71 | 单、三相电能表检定装置 | 电压： 3×(57.7～380)V 电流： 3×(0.1～100)A 相位： 0°~359.9° 频率：(45～65)Hz 功率因数： 0.5(L)～1～0.5(C) | 0.05级及以下 | JJG125-2004 交流电能表检定装 置JJG597-2005 |
| 72 | 机电式交流电能表 | 三相电能表： ACV:3×(57.7～3 80)V ACl:3×(0.01～10 0)A cosφ: 0.25(L)～1～0.25 (C) f: (45～65)Hz单相 电能表：ACV: 220V ACl: (0.05～100)A cosφ: 0.25(L)～1～0.25 (C) f: (45～65)Hz | 三相电能表：0.2级 及以下 单相电能 表：0.5级及以下 | 机电式交流电能表 JJG307-2006 |
| 73 | 电子式交流电能表 | 三相电能表： ACV:3×(57.7～3 80)V ACl:3×(0.01～10 0)A cosφ: 0.25(L)～1～0.25 | 三相电能表：0.2级 及以下 单相电能 表：0.5级及以下 | 电子式交流电能表 JJG596-2012 |

计量授权证书附件

65       10  共  页第  页

| 序号 Number | 授权检定 项目名称 Item of authorized verification | 测量范围 Measurement range | 准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty | 依据检定 规程编号 Number of verification specification referred to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | 多费率交流电能表 | (C) f: (45～65)Hz单相 电能表：ACV: 220V ACl: (0.05～100)A cosφ: 0.25(L)～1～0.25 (C) f: (45～65)Hz 三相电能表： ACV:3×(57.7～3 80)V ACl:3×(0.01～10 0)A cosφ: 0.25(L)～1～0.25 (C) f: (45～65)Hz单相 电能表：ACV: 220V AClI: (0.05～100)A cosφ: 0.25(L)～1～0.25 (C) f: (45～65)Hz | 三相电能表：0.2级 及以下 单相电能 表：0.5级及以下 | 多费率交流电能表 JJG691-2014 |
| 75 | 接地电阻表 | (0.010～11111.1 10)Ω | 1级及以下 | 接地电阻表 JJG366-2004 |
| 76 | 机械秒表 | 1s～3600s | 优等及以下 | 秒表JJG237-2010 |
| 77 | 电秒表 | 1ms～600s | ±6ms及以下 | 秒表JJG237-2010 |
| 78 | 电子秒表 | 1s～3600s | ±0.05s/10s ±0.07s/10min ±0.10s/h | 秒表JJG237-2010 |

计量授权证书附件

65          11  共  页第  页

| 序号 Number | 授权检定 项目名称 Item of authorized verification | 测量范围 Measurement range | 准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty | 依据检定 规程编号 Number of verification specification referred to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | 直流电阻箱 | 0.01Ω~100M 9 | 0.01级及以下 | 直流电阻箱 JJG982-2022 |
| 80 | 高绝缘电阻测量仪(高阻计) | DCR:1MΩ~1T Ω DCV:(10～1000) V | DCR:1.0级及以下 DCV:1.0级及以下 | 高绝缘电阻测量仪 (高阻计) JJG690-2003 |
| 81 | 直流低电阻表 | 1μΩ~20kΩ | 0.05级及以下 | 直流低电阻表 |
| 82 | 频率表 | 10Hz～10kHz | 0.05级及以下 | JJG837-2003 频率表JJG603-2018 |
| 83 | 接地导通电阻测试仪 | DCR:0.01mQ～1 1.11Ω | 2级及以下 | 接地导通电阻测试 仪JJG984-2004 |
| 84 | 钳形接地电阻仪 | ACR:0.01mΩ~1 1.11Ω DCl: (1～30)A ACl: (1～30)A (0.010～11111.1 11)Ω | 1.0级及以下 | 钳形接地电阻仪 JJG1054-2009 |
| 85 | 电动汽车交流充电桩 | ACV:220V; ACl:0.1A～36A; | 1级、2级 | 电动汽车交流充电 桩JJG1148-2022 |
| 86 | 电动汽车非车载充电机 | ACP:0.022KW～8 kW,f:50Hz DCV: 200V～1000V; DCl:1A～250A; | 1级、2级 | 电动汽车非车载充 电机JJG1149-2022 |
| 87 | 工作用玻璃液体温度计 | DCP: 0.1kW～60kW (-30～300)℃ | MPE: ±(0.2～7.5)℃ | 工作用玻璃液体度 计JJG130-2011 |
| 88 | 标准水银温度计 | (-30～300)℃ | U=(0.03～0.05)℃ | 标准水银温度计 |
| 89 | 玻璃体温计 | (30.0～43.0)℃ | k=2 MPE:-0.15℃, +0.10℃ | JJG161-2010 玻璃体温计 JJG111-2019 |

计量授权证书附件

65        12

共   页  第   页

| 序号 Number | 授权检定 项目名称 Item of authorized verification | 测量范围 Measurement range | 准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty | 依据检定 规程编号 Number of verification specification referred to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | 医用电子体温计 | (35.0～41.0)℃ | MPE:± (0.1～0.3)℃ | 医用电子体温计 JJG1162-2019 |
| 91 | 工业铂电阻 | (-30～300)℃ | AA级及以下等级 | 工业铂、铜热电阻 |
| 92 | 工业铜电阻 | (-30～150)℃ | MPE: ±(0.30+0.006 ItI)℃ | JJG229-2010 工业铂、铜热电阻 JJG229-2010 |
| 93 | 机械式温湿度计 | 温度：(5～50)℃; 湿度：10% RH～90%RH | 温度：MPE:±2.0℃ ±5%RH (40%RH～70%RH, 20℃);湿度： | 机械式温湿度计 JJG205-2005 |
| 94 | 数字温度指示调节仪 | (-200～1600)℃ | MPE:±7%RH ( ≤ 4 0 % R H 或 ≥70%RH,20℃) 0.2级及以下 | 数字温度指示调节 仪JJG617-1996 |
| 95 | 模拟式温度指示调节仪 | (-200～1600)℃ | 0.2级及以下 | 模拟式温度指示调 节仪JJG951-2000 |
| 96 | 工业过程测量记录仪 | (-200～1600)℃ | 0.2级及以下 | 工业过程测量记录 仪JJG74-2005 |
| 97 | 工作用辐射温度计 | (50～1100)℃ | 1.0级及以下 | 工作用辐射温度计 |
| 98 | 测功装置(接触式测功装置) | 接触式测功装置： 驱动力：(0.3～3) k N 速 度 ： ( 0 ~ | 接触式测功装置： A、 B 级 | JJG856-2015 测功装置 JJG653-2003 |
| 99 | 出租汽车计价器 | 120)km/h (0～999.999)km | -4.0%～+1.0% | 出租汽车计价器 |
| 100 | 出租汽车计价器检定装置 (滚轮检定装置) | 主滚轮周长：1m 主滚轮转数： 1～9999 主滚 轮速度： (0～60)km/h | 主滚轮直径：±0.2% 主滚轮转数：±0.1% 主滚轮速度：±2km/h | JJG517-2016 出租汽车计价器检 定装置JJG738-2024 |

计量授权证书附件

65        13  共  页第  页

| 序号 Number | 授权检定 项目名称 Item of authorized verification | 测量范围 Measurement range | 准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty | 依据检定 规程编号 Number of verification specification referred to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | 机动车地感线圈测速系统 | 模拟测速：(20~ 180)km/h现场测 速：(20~ 180)km/h | 模拟测速：< 100km/h时：(-4~ 0)km/h,≥100km/h 时：(-4～0)%现场测 速：<100km/h时： (-6～0)km/h, ≥100km/h时：(-6~ | 机动车地感线圈测 速系统 JJG1122-2015 |
| 102 | 滚筒反力式制动检验台(只 检静态) | (0.5~30)kN | 0)% 静态误差： MPE:±3% | 滚筒反力式制动检 验台JJG906-2015 |
| 103 | 摩托车制动检验台 | (0.5～3)kN | MPE:±3% | 滚筒反力式制动检 验台JJG906-2015 |
| 104 | 滚筒式车速表检验台 | (0～120)km/h | MPE:±3% | 滚筒式车速表检验 台JJG909-2009 |
| 105 | 呼出气体酒精含量检测仪 | (0.1～0.6)mg/L | 首次检定：(-0.040~ 0)mg/L或相对误差 -10%～0,满足其一 即可。后续检定： (-0.060～0)mg/L 或相对误差-15%~ 0,满足其一即可。 | 呼出气体酒精含量 检测仪JJG657-2019 |
| 106 | 轴(轮)重仪 | (0.5～5000)kg | MP E:≤10%FS时： ±0.2%FS;> | 机动车检测专用轴 (轮)重仪 |
| 107 | 机动车雷达测速仪 | 模拟测速：(20~ 200)km/h现场测 速：(0～180)km/h | 1 0 % F S 时 ： ± 2 % 模拟测速：(-4～0) km/h现场测速：< 100km/h时：(-6~ 0)km/h,≥100km/h | JJG1014-2019 固定式机动车雷达 测速仪 ； 移动式机动车雷达 测速仪JJG527-2015 |
| 108 | 滤纸式烟度计 | (0～10)BSU | 时：(-6～0)% MPE:±0.3 BSU | JJG528-2015 滤纸式烟度计 |
| 109 | 扭矩扳子检定仪 | (0.2～3000)N.m | 1.0级 | JJG847-2011 扭矩扳子检定仪 JJG797-2013 |

计量授权证书附件

65        14

共  页第  页

| 序号 Number | 授权检定 项目名称 Item of authorized verification | 测量范围 Measurement range | 准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty | 依据检定 规程编号 Number of verification specification referred to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | 扭矩扳子 | (1～3000)Nm | 3级及以下 | 扭矩扳子 JJG707-2014 |
| 111 | 平板式制动检验台 | 制动力：(0.5~ 30)kN轮重：(0~ 5)t | 制动力： 空载： ±3%加载：在加载 300kg±30 kg状态下 ±5%轮重：空载： | 平板式制动检验台 JJG1020-2017 |
| 112 | 透射式烟度计 | Ns:(0～99.0)% | ± 2 % 加 载 ： ± 5 % Ns:MPE:±2.0%; | 透射式烟度计 |
| 113 | 装入机动车辆后的车速里程 表 | 车速表：30 km/h 40 km/h最高车 速的60%km/h 里程表：10km | 车速表：-15%~ +10%,-14%~ +9%,-8%～+4% 里程表- 3%～+6% | JJG976-2024 装入机动车辆后的 车速里程表 JJG750-91 |
| 114 | 汽油车排放气体测试仪 | HC:(0-2000) ×10⁶ ;CO: (0.00～10.00) ×10²;CO₂ :(0.0~ | HC:±4×10⁶或 ±3%; CO: ±0.02×10²或±3%; CO₂ :±0.3×10²或 | 汽、柴油车排放气体 测试仪 JJG(川)160-2019 |
| 115 | 柴油车排放气体测试仪 | 16.0)×10²;NO: (0～4000)×10⁶ ; NO₂ :(0～400) ×10⁶ ; O2: (0.0～25.0)×10² CO₂ :(0.0~ 18.0)×10²;NO: (0～4000)×10⁶ ; NO₂ :(0~ 1000)×10⁶ | ±3%; NO:±25×10⁶或 ±4%; NO₂ :±25×10⁶或 ±4%;O2: ±0.1×10²或±5% CO2:±5%;NO: ±25×10⁶或±4%;; NO₂ :±25×10⁶或 ±4% | 汽、柴油车排放气体 测试仪 JJG(川)160-2019 |
| 116 | 汽车排放气体测试仪 | HC:(0～9999) ×10⁶ ;CO: (0.00～16.00) ×10²;CO₂ : (0.0～18.0) ×10²;O2: | 00级、0级、I级、 Ⅱ 级 | 汽车排放气体测试 仪JJG688-2017 |

国家市场监督管理总局印制

计量授权证书附件

65        15

共   页  第   页

| 序号 Number | 授权检定 项目名称 Item of authorized verification | 测量范围 Measurement range | 准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty | 依据检定 规程编号 Number of verification specification referred to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 117 | 汽车侧滑检验台 | (0.0～25.0) ×10²;NO:(0~ 5000)×10⁶ (-15~+15)m/km | MP E:±0 . 2m/km及 其以下 | 汽车侧滑检验台 JJG908-2023 |
| 118 | 汽车加载制动检验台(只检 静态) | 静态制动力： (0.5～30)kN轮 重：(0.5～5000) | 静态制动力MPE: ± 3 % 轮 重 m ≤ 1 0 % FS,MPE:±0.2% | 汽车加载制动检验 台JJG1160-2019 |
| 119 | 机动车前照灯检测仪 | kg 发光强 度：5000cd~ 60000cd;光轴偏 移角：上2°~下 | FS; m> 10%FS,MPE:±2% 发光强度：MPE: ± 1 5 % 光 轴 偏 移 角： MP E:±12' | 机动车前照灯检测 仪JJG745-2016 |
| 120 | 活塞式压力计 | 2°左2°~右2° (0～250)MPa | 0.05级 | 液体活塞式压力计 |
| 121 | 数字压力计 | (0～250)MPa | 0.02级及其以下 | JJG59-2022 数字压力计 JJG875-2019 |
| 122 | 压力变送器 | (0～250)MPa | 0.075级及其以下 | 压力变送器 |
| 123 | 液体活塞式压力计 | (0.06～250)MPa | 0.05级 | JJG882-2019 液体活塞式压力计 |
| 124 | 双活塞式压力真空计 | (-0.1～1)MPa | 0.05级 | JJG59-2022 双活塞式压力真空 计JJG159-2022 |
| 125 | 数字压力计 | (-0.1～250)MPa | 0.05级及其以下 | 数字压力计 |
| 126 | 精密压力表 | (-0.1~250)MPa | 0.25级及其以下 | JJG875-2019 弹性元件式精密压 力表和真空表 |
| 127 | 压力变送器 | (-0.1～250)MPa | 0.1级及其以下 | JJG49-2013 压力变送器 JJG882-2019 |

计量授权证书附件

65       16  共  页第  页

| 序号 Number | 授权检定 项目名称 Item of authorized verification | 测量范围 Measurement range | 准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty | 依据检定 规程编号 Number of verification specification referred to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 128 | 压力变送器 | -100kPa～250MP a | 0.1级及以下 | 压力变送器 JJG882-2019 |
| 129 | 压力控制器 | -100kPa～250MP | 0.5级及以下 | 压力控制器 |
| 130 | 压力传感器 | a -100kPa～250MP | 0.1级及以下 | JJG544-2011 压力传感器(静态) |
| 131 | 液体压力计 | a (0～20)kPa | 1.0级及以下 | JJG860-2015 工作用液体压力计 JJG540-2019 |
| 132 | 数字压力计 | -100kPa～250MP | 0.5级及以下 | 数字压力计 |
| 133 | 倾斜式微压计 | a (0～2000)Pa | 0.5级及以下 | JJG875-2019 倾斜式微压计 |
| 134 | 精密压力表 | -100kPa～250MP a | 0.25级及以下 | JJG172-2011 弹性元件式精密压 力表和真空表 |
| 135 | 普通压力表 | -100kPa～250MP a | 1.0级及以下 | JJG49-2013 弹性元件式一般压 力表、压力真空表和 真空表JJG52-2013 |
| 136 | 精密空盒气压表 | (800～1060)hPa | 整10 hPa点示值修 正值在测量范围上下 限不得超过1.4hPa, 其余各点不得超过 ±1.2hPa | 空盒气压表和空盒 气压计JJG272-2024 |
| 137 | 普通空盒气压表 | (800～1060)hPa | 整10 hPa点示值修 正值不得超过 | 空盒气压表和空盒 气压计JJG272-2024 |
| 138 | 高原空盒气压表 | (500～1060)hPa 或(500～1030) hPa | ±2.5hPa 整10 hPa点示值修 正值不得超过 ±4.0hPa | 空盒气压表和空盒 气压计JJG272-2024 |
| 139 | 空盒气压计 | (870～1050)hPa 或(600～1030) hPa | 整10 hPa点示值修 正值在其笔位中点的 误差为0.0时，其测 量范围上下限不得超 过±1.5hPa | 空盒气压表和空盒 气压计JJG272-2024 |

计量授权证书附件

65       17  共  页第  页

| 序号 Number | 授权检定 项目名称 Item of authorized verification | 测量范围 Measurement range | 准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement_uncertainty | 依据检定 规程编号 Number of verification specification referred to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 152 153 154 155 | 数字式气压计 二等补偿式微压计 倾斜式微压计 工作用液体压力计 液体活塞式压力计 工作用贵金属热电偶 数字压力计 砝码 电子天平 砝码 扭力天平 架盘天平 电子天平 机械天平 烘干法水分测定仪 采血电子秤 | (10～1200)hPa (-2.5～2.5)kPa (-2～2)kPa (-2.5～2.5)kPa (0.1～60)MPa (300～1100)℃ (0.1～60)MPa 1mg~500g 1mg～20kg 1mg~20kg Max=10kg Max=10kg Max=30kg Max=20kg Max=1kg Max=1kg | 0.03级及其以下 二等 0.5级及以下 1.0级及以下 0.02级及以下 I级及以下 0.02级及以下 F₁等级及以下 ①级及以下 F₂等级及以下 四级 四级 ⑪级四级 ①3级及以下 一级、二级 四级 | 数字式气压计 JJG1084-2013 补偿式微压计 JJG158-2013 倾斜式微压计 JJG172-2011 工作用液体压力计 JJG540-2019 液体活塞式压力计 JJG59-2022 工作用贵金属热电 偶JJG141-2013 数字压力计 JJG875-2019 砝码JJG99-2022 电子天平 JJG1036-2022 砝码JJG99-2022 扭力天平 JJG46-2018 架 盘 天 平 JJG156-2016 电子天平 JJG1036-2022 机 械 天 平 JJG98-2019 烘干法水分测定仪 JJG658-2022 采血电子秤 JJG815-2018 |

国家市场监督管理总局印制

计量授权证书附件

65       18  共  页第  页

| 序号 Number | 授权检定 项目名称 Item of authorized verification | 测量范围 Measurement range | 准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty | 依据检定 规程编号 Number of verification specification referred to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 156 | 容重器 | Max=10kg | 四级 | 容重器JJG264-2008 |
| 157 | 常用玻璃量器 | 衡量法：10mg~ 5100g 比较法：(5~ | A 级 、 B 级 | 常用玻璃量器 JJG196-2006 |
| 158 | 石油密度计 | 1000)mL (650～1100)kg/m³ | ±1个分度值 | 工作玻璃浮计 |
| 159 | 酒精计 | q:(0～100)% | ±1个分度值 | JJG42-2023 工作玻璃浮计 JJG42-2023 |
| 160 | 移液器 | (0.1～10000) | MPE:±20%~ | 移液器JJG646-2006 |
| 161 | 实验室pH(酸度)计 | μL pH:0～14;电压： | ±0.6% 0.01级及以下 | 实验室pH(酸度)计 |
| 162 | 实验室离子计 | (0~±2000)mV pX:0~14;电位： (0~±2000)mV | 0.001级及以下 | JJG119-2018 实验室离子计 JJG757-2018 |
| 163 | 自动电位滴定仪 | 电压：±2000mV; 容量：(0～100)mL | 电位：0.05级、0.1 级、0.5级； 容量：A级、B级 | 自动电位滴定仪 JJG814-2015 |
| 164 | 红外碳硫分析仪、自动高速 碳硫分析仪 | 红外碳硫：C: 0.005%~ 4.00 %; S:0.003%~ 0.200 %高速碳 硫 ： C: 0.030 %~ 4.00 %; | 红外碳硫：C: ±(0.002～0.030)%; S:±(0.001~ 0.010)% 高速碳硫：C: ±(0.010～0.050)%; S:±(0.001~ 0.015)% | 定碳定硫分析仪 JJG395-2016 |
| 165 | 恩氏粘度计 | S:0.003%~ 0.200 % 标准水值：51s | MPE:±1s | 恩氏粘度计 JJG742-1991 |
| 166 | 流出杯式黏度计 | 涂-1、涂-4、便携 式涂-4、福特系列、 ISO系列 | 涂-1、涂-4、便携式涂 -4、福特系列：修正 系数误差：≤5%ISO | 流出杯式黏度计 JJG743-2018 |

计量授权证书附件

65       19

共  页 第  页

| 序号 Number | 授权检定 项目名称 Item of authorized verification | 测量范围 Measurement range | 准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty | 依据检定 规程编号 Number of verification specification referred to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 167 | 气相色谱仪 | TCDFIDFPDECD NPD | 系列：修正系数误差： ≤3% 灵敏度：TCD: ≥800mV ·mL/mg 检测限：FID: ≤0.5ng/s ECD:≤5pg/mL FPD:≤0.5ng/s(硫) FPD:≤0.1ng/s(磷) NPD:≤5pg/s(氮) NPD:≤10pg/s(磷) 定性：RSD≤1%定 量：RSD≤3% | 气相色谱仪 JJG700-2016 |
| 168 | 旋转黏度计 | 运动黏度：(15~ 120000)mm/s; 动力黏度：(15~ | A级、B级、C级 | 旋转黏度计 JJG1002-2005 |
| 169 | 烟气分析仪 | 120000)mPa · s SO₂ :(0~ 2500)×10⁶mol/mo I;NO:(0~ 1500)×10⁶mol/mo I;CO:(0~ | MPE:±5% | 烟气分析仪 JJG968-2002 |
| 170 | 液相色谱仪 | 10000)×10⁶mol/m ol;O2:(0～25)% 紫外-可见光检测 器二极管阵列检 测器荧光检测器 示差折光率检测 器蒸发光检测器 | 最小检测浓度：紫外- 可见光及二极管阵列 检测器： ≤5×10⁸g/mL;荧光 检测器： ≤5×10⁹g/mL;示差 折光率检测器： ≤5×10⁶g/mL;蒸发 光散射检测器： ≤5×10⁶g/mL | 液相色谱仪 JJG705-2014 |

国家市场监督管理总局印制

计量授权证书附件

65       20  共  页第  页

| 序号 Number | 授权检定 项目名称 Item of authorized verification | 测量范围 Measurement range | 准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty | 依据检定 规程编号 Number of verification specification referred to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 171 | 氧化碳、二氧化碳红外气 体分析器 | CO:(0~300) mol/mol;CO₂ : (0~10000)×10⁶ mol/mol | 二级、三级、五级 | 一氧化碳、二氧化碳 红外气体分析器 JJG635-2011 |
| 172 | 氨氮自动监测仪 | (0～1000)mg/L (以氮计) | A类：≤2.0 mg/L, MPE:±0.2 mg/L;>2.0 mg/LMPE:±10 %B 类： MP E:±10% | 氨氮自动监测仪 JJG631-2013 |
| 173 | 电导率仪 | (0.05～2×10⁵) μS/cm | 0.2级、0.5级、1.0 级、1.5级、2.0级、 2.5级、3.0级、4.0 级 | 电导率仪 JJG376-2007 |
| 174 | 盐度计 | (0.05～2×10⁵) μS/cm | MPE:±0.40%FS~ ±4.5%FS | 电导率仪 JJG376-2007 |
| 175 | 电容法和电阻法谷物水分测 定仪 | 8%～33% | 0.5级、1级 | 电容法和电阻法谷 物水分测定仪 |
| 176 | ICP光谱仪 | Zn.Ni.Cr.Mn Cu.Ba:(0~ 5.0)mg/mL | A 级 、 B 级 | JJG891-2019 发射光谱仪 JJG768-2005 |
| 177 | 直读光谱仪 | (0.002～4.5)% | A 级 、 B 级 | 发射光谱仪 |
| 178 | 化学需氧量(COD)在线自动 监测仪 | (16～1000) mg/L | MPE:±10% | JJG768-2005 化学需氧量(COD)在 线自动监测仪 |
| 179 | 化学需氧量(COD)测定仪 | (0～2000)mg/L | M P E : A 类 ： ± 8 % ; B类：±2.0 mg/L | JJG1012-2019 化学需氧量(COD)测 定仪JJG975-2002 |
| 180 | 总悬浮颗粒物采样器 | (0.1～1200)L/min | 流量示值误差：±5% | 总悬浮颗粒物采样 器JJG943-2011 |
| 181 | 大气采样器 | (50~ 6000)mL/min | 流量示值误差：±5% | 大气采样器 JJG956-2013 |
| 182 | 粉尘采样器 | (0.1～1200)L/min | 采样流量误差： ±3%FS(呼吸性粉尘 | 粉尘采样器 JJG520-2005 |

计量授权证书附件

65        21  共  页第  页

| 序号 Number | 授权检定 项目名称 Item of authorized verification | 测量范围 Measurement range | 准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty | 依据检定 规程编号 Number of verification specification referred to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 183 | 烟尘采样器 | (0.1～100)L/min | 采样器、流量固定的 粉尘采样器)±5%FS (流量可调的粉尘采 样器) 流量示值误差：±5% | 烟尘采样器 |
| 184 | 火焰光度计 | K:(0~ 200)μmol/L, Na:(0～1000) μ mol/L | FS 检出限：K:≤0.004 mmol/L,Na:≤0.008 mmol/L | JJG680-2021 火焰光度计 JJG630-2007 |
| 185 | 离子色谱仪 | 电导检测器、紫外 可见检测器、电化 学检测器 | 最小检测浓度： ≤0.02 μg/mL定性 重复性：≤1.5%;定 量重复性：≤3%; RSD保留时 间：≤1.5%;RSD定 量：≤5.0% | 离子色谱仪JJG823 -2014 |
| 186 | 煤中全硫测定仪 | (0～6)% | MPE:±0.15%(全硫 含量<1.00 %); ±0.25%(全硫含量： 1.00%～4.00%); ±0.35%(全硫含量： | 煤中全硫测定仪 JJG1006-2005 |
| 187 | 溶解氧测定仪 | (0~20)mg/L | 4.00%～6.00%) MPE:±0.30mg/L | 溶解氧测定仪 |
| 188 | 毛细管法熔点测定仪 | 室温～400℃ | (首次检定);±0.50 mg/L(后续检定) 0.2级，0.5级，1.0 级，1.5级 | JJG291-2018 熔点测定仪 JJG701-2008 |
| 189 | 热台法熔点测定仪 | 室温～400℃ | 0.5级，1.0级，1.5 级 | 熔点测定仪 JJG701-2008 |
| 190 | 手持糖量(含量)计 | 糖含量：<15%; (15～30)%; (30～50)%;>50% | MPE:±0.1%、 ±0.2%;±0.2%、 ±0.5%;±0.5%、 ±1.0%;±1.0%、 | 手持式糖量(含量)计 及手持式折射仪 JJG820-1993 |

国家市场监督管理总局印制

计量授权证书附件

65        22

共   页 第   页

| 序号 Number | 授权检定 项目名称 Item of authorized verification | 测量范围 Measurement range | 准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty | 依据检定 规程编号 Number of verification specification referred to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 191 | 手持折射仪 | (1.3330~ 1.5200)nD | ±2.0% 折射率：分度值： 0.0005nD: ±0.0005nD分度值： 0.001nD:±0.001nD | 手持式糖量(含量)计 及手持式折射仪 JJG820-1993 |
| 192 | 目视旋光仪 | -180°~+180° | 0.02级、0.05级 | 旋光仪及旋光糖量 计JJG536-2015 |
| 193 | 目视旋光糖量计 | -20°Z～+ 105°Z | 0.1级、0.2级 | 旋光仪及旋光糖量 计JJG536-2015 |
| 194 | 自动旋光糖量计 | -20°Z～+ 105°Z | 0.05级、0.1级、0.2 级 | 旋光仪及旋光糖量 计JJG536-2015 |
| 195 | 自动旋光仪 | -45°~+45° | 0.01级、0.02级、0.05 级 | 旋光仪及旋光糖量 计JJG536-2015 |
| 196 | 荧光分光光度计 | 波长：(190~ 1000)nm标准物 质：(1～1000) | 波长：A类：±2.0 n m B类：±10 nm 检出限：A类：5×10" | 荧光分光光度计 JJG537-2006 |
| 197 | 原子吸收分光光度计 | ng/mL λ:(190nm~ 900nm);火焰原 子化器；石墨炉原 子化器 | g/mL B类：1×10⁸g/mL λ:MPE:±0.5 nm; 火焰原子化器检出 限：≤0.02μg/mL线 性误差：≤10%;石 墨炉原子化器检出 限：≤4pg线性误差： | 原子吸收分光光度 计JJG694-2009 |
| 198 | 原子荧光光度计 | 砷：(0～100) μg/mL; 锑：(0～100) μg/mL | ≤15% 检出限：≤0.4 ng测 量重复性：≤3% | 原子荧光光度计 JJG939-2009 |
| 199 | 浊度计 | (0～400)NTU | MPE:±10% | 浊度计JJG880-2006 |
| 200 | 总磷总氮水质在线分析仪 | 总磷：(0～1000) mg/L | A类：≤2.0 mg/L, MPE:±0.2 | 总磷总氮水质在线 分析仪 |

计量授权证书附件

65        23 共  页第  页

| 序号 Number | 授权检定 项目名称 Item of authorized verification | 测量范围 Measurement range | 准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty | 依据检定 规程编号 Number of verification specification referred to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 201 | 可见分光光度计 | 总氮：(0～1000) mg/L λ:(340～900) nm; :(0~ | mg/L;>2.0 mg/L, MP E:±10 %B类： MPE:±10% I级、Ⅱ级、Ⅲ级、 IV级 | JJG1094-2013 紫外、可见、近红外 分光光度计 |
| 202 | 紫外可见分光光度计 | 100)% λ:(190～900) nm;T:(0~ | I级、Ⅱ级、Ⅲ级、 IV级 | JJG178-2007 紫外、可见、近红外 分光光度计 |
| 203 | 白度计 | 100)% R:62.8～92.8 | 标准级及以下 | JJG178-2007 白度计JJG512-2021 |
| 204 | 阿贝折射仪 | nD:1.3～1.7; (nF-nc):0.007~ | MPE:nD: ±3×10⁴nF-nC: | 阿贝折射仪 JJG625-2001 |
| 205 | 电解质分析仪 | 0.021 K+:(4.0～5.0) mmol/L;Na+: (140～150) mmol/L;CI-: (95～115) mmol/L;Lit: (1.1～1.3) mmol/L;iCa²+: (0.9～1.1) mmol/L | ±5×10⁴ MPE:±5.0%(K+、 Nat)MPE:±6.0% (CI、Lit、iCa²+) | 电解质分析仪 JJG1051-2021 |
| 206 | 多参数监护仪 | 心电电压：(0.5~ 2)mV频率：(1~ 25)Hz心率： (30-200)次/分血 氧饱和度： (35%～100%) 无创血压：(0~ 2 6 0 ) mm H g 呼 末 二氧化碳浓度：5% 体积百分比。呼吸 | 心电电压：±10%幅频 特性：相对10Hz幅度 变化MP E:+5%～ - 30%心率：MPE:±(示 值的5%+1)次/min 血氧饱和度示值重复 性：70%～84%:重复 性≤3%,85%~ 100%:重复性≤2%静 态压力示值误 | 多参数监护仪 JJG1163-2019 |

计量授权证书附件

65       24  共  页第  页

| 序号 Number | 授权检定 项目名称 Item of authorized verification | 测量范围 Measurement range | 准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty | 依据检定 规程编号 Number of verification specification referred to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 207 | 浮标式氧气吸入器 | 率：(10～60)次十 分 流量：(1～10) L/min 压力：(0～25) | 差：MPE:±0.4kPa(± 3mmHg)或：±2%读 数(两者取大)血压 示值重复 性：≤0.4kPa(3mmHg )呼末二氧化碳浓度 示值误差：MPE:±(示 值的8%+0.43)kPa, 或±(示值 8%+0.43%)体积百分 比，或±(示值的 8%+3.2)mmHg;呼吸 率示值误差：MPE:±2 次/min 流量：4.0级；压力： 2.5级 | 浮标式氧气吸入器 JJG913-2015 |
| 208 | 电子血压计 | MPa (0～40)kPa | 首次检定：±0.4kPa 后续检定：±0.5kPa | 无创自动测量血压 计JJG692-2010 |
| 209 | 心电图机 | 定标电压：1mV 电压：(0.1～4) mV 时间间 隔：(0.06～3.84) | 定标电压：MPE: ±5%电压：MPE: ±10(1+Ui/Uin)% 时间间隔：MPE: | 数字心电图机 JJG543-2008 |
| 210 | 脑电图机 | S 定标电压：(2~ 1000)μV电压： (5～2000)μV时 间间隔：(0.05~ 5)s | ±10(1+Ti/Tin)% 定标电压：MPE: ±5%或±2μV(两者 取较大值)电压： MPE:±10 (1+Ui/Uin)%时间 间 隔 ： M P E : ± 5 (1+Ti/Tin)% | 脑电图机 JJG1043-2008 |
| 211 | 数字脑电图仪 | 电压：(25~ 200)μV时间间 | 电压：MPE:±10× (1+Ti/Tin)%时间间 | 数字脑电图仪 JJG954-2019 |

计量授权证书附件

65       25  共  页第  页

| 序号 Number | 授权检定 项目名称 Item of authorized verification | 测量范围 Measurement range | 准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty | 依据检定 规程编号 Number of verification specification referred to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 212 | 数字心电图机 | 隔：50ms～5s 电压：(0.1～2) mV时间间隔： 20ms～1s | 隔 ： M P E : ± 5 (1+Ti/Tin)% 电压：MPE: ±(10%～15%) 时间间隔：MPE: ±(5%～7%) | 数字心电图机 JJG1041-2008 |
| 213 | 血细胞分析仪 | 红细胞：(2~ 6)×10°个/L;;白细 胞：(2～25)×10°个 /L;血小板：(100~ 510)×10°个/L血红 蛋白：(50~ | 红细胞：MPE:±6% 白细胞：MPE:±10% 血小板：MPE:±15% 血红蛋白：MPE: ±7% | 血细胞分析仪 JJG714-2012 |
| 214 | 血压计、血压表 | 200)g/L (0～40)kPa | MPE:±0.5kPa | 血压计和血压表 |
| 215 | 医用超声诊断仪超声源 | 功率：(2～100) mW | A档、B档、C档、D 档 | JJG270-2008 医用超声诊断仪超 声源JJG639-1998 |
| 216 | 医用数字摄影(CR、DR)系 统X射线辐射源 | 空气比释动能： 0.1mGy～1Gy 管电压：(50~ 150)kV | 空气比释动能：限值 要求：≤10 mGy 管电压：MPE:±10% | 医用数字摄影(CR、 DR)系统X射线辐 射源JJG1078-2012 |
| 217 | 医用诊断螺旋计算机断层摄 影装置(CT)X射线辐射源 | CT剂量指数： (0.1～1000) mGy | 最大允许误差：给定 值±20% | 医用诊断螺旋计算 机断层摄影装置 (CT)X射线辐射源 |
| 218 | 医用诊断X射线辐射源 | 剂量率：(6×10⁵~ 1)Gy/min 管电压：(50~ 450)kV 曝光时间： | 剂量率：MPE:±10% 管电压：MPE:±10% 曝光时间：MPE:± (10%+1ms) | JJG961-2017 医用诊断X射线辐 射源JJG744-2004 |
| 219 | 酶标分析仪 | 0.1ms～1000ms 波长：(400～630) nm;吸光度：0~ 2 | MP E(波长):±3 nm; MPE(吸光度): | 酶标分析仪 JJG861-2007 |

计量授权证书附件

65                       26

共  页第  页

| 序号 Number | 授权检定 项目名称 Item of authorized verification | 测量范围 Measurement range | 准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty | 依据检定 规程编号 Number of verification specification referred to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 | 拉、压和万能材料试验机 | (0.002～2000) kN | ±0.03 0.5级及以下 | 拉力，压力和万能试 验机JJG139-2014 |
| 221 | 电子式万能材料试验机 | (0.002～2000) | 0.5级及以下 | 电子式万能试验机 |
| 222 | 高温蠕变、持久强度试验机 | kN (0.002～100)kN | 0.5级及以下 | JJG475-2008 高温蠕变、持久强度 试验机JJG276-2009 |
| 223 | 恒定加力速度建筑材料试验 机 | (0.002～2000) kN | 0.5级及以下 | 恒定加力速度建筑 材料试验机 |
| 224 | 工作测力仪 | (2～2000)N | 0 . 5级(FS)及以下 | JJG1025-2007 工作测力仪 |
| 225 | 电液伺服万能试验机 | (0.002～2000) kN | 1.0级及以下 0.5级及以下 | JJG455-2000 电液伺服万能试验 机JJG1063-2010 |
| 226 | 拉、压和万能材料试验机 | (0.002～30000) kN | 1级及以下 | 拉力，压力和万能试 验机JJG139-2014 |
| 227 | 电子式万能材料试验机 | (0.002～30000) | 1级及以下 | 电子式万能试验机 |
| 228 | 高温蠕变、持久强度试验机 | kN (0.002～100)kN | 1级及以下 | JJG475-2008 高温蠕变、持久强度 试验机JJG276-2009 |
| 229 | 恒定加力速度建筑材料试验 机 | (0.002～30000) kN | 1级及以下 | 恒定加力速度建筑 材料试验机 JJG1025-2007 |
| 230 | 液压千斤顶 | (1～5000)kN | A 级 ； B 级 | 液压千斤顶 |
| 231 | 马歇尔稳定度试验仪 | (0.002～50)kN | MPE:±0.1kN | JJG621-2012 马歇尔稳定度试验 仪JJG(交通) 066-2006 |
| 232 | 抗折试验机 | (2～10000)N | 1级及以下 | 抗折试验机 |
| 233 | 电液伺服万能试验机 | (0.002～3000) kN | 1级及以下 | JJG476-2001 电液伺服万能试验 机JJG1063-2010 |

计量授权证书附件

65        27  共  页第  页

| 序号 Number | 授权检定 项目名称 Item of authorized verification | 测量范围 Measurement range | 准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty | 依据检定 规程编号 Number of verification specification referred to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 234 | 摆锤式冲击试验机 |  | 0.5J MPE:±4.5%; 1J MPE:±3.5%; (1～10)J MPE:±2.5%; (10～60)J | 摆锤式冲击试验机 JJG145-2007 |
| 235 | 测振仪 | 20Hz～2000Hz (1.0～100)ms² | MPE:±1.5%; (60～500)J MPE:±1.0% 频率误差：±0.5% 幅值频响和线性度： ±10% | 测振仪JJG676-2019 |
| 236 | 压电加速度计 | 20Hz～2000Hz (1.0～100)ms² | 灵敏度(m²k=2): 2%幅值线性度： ±3%频响：±10% | 压电加速度计 JJG233-2008 |
| 237 | 振动位移传感器 | 动态： 20Hz～2000Hz (1.0～100)ms²静 | 灵敏度(k=2):3% 幅值线性度：±10% 最大偏差： | 振动位移传感器 JJG644-2003 |
| 238 | 磁电式速度传感器 | 态：(0～25)mm 20Hz～2000Hz (1.0～100)ms² | (0.5～3)dB 灵敏度(k=2):3% 幅值线性度：±5% 频响：±10% | 磁电式速度传感器 JJG134-2023 |
| 239 | 基桩动态测量仪 | 20Hz～2000Hz (1.0～100)ms² | 参考灵敏度 (k=2):3%幅值线性 误差：±5% | 基桩动态测量仪 JJG930-2021 |
| 240 | 三杯风向风速仪 | (0.2～30)m/s | 风速示值误差：士 (0.5m/s+0.02×标 准风速) | 轻便三杯风向风速 表JJG431-2014 |
| 241 | 磁感风向风速表 | (2～30)m/s | 风速示值修正值允许 范围： ±(0.5m/s+0.05×实 | 轻便磁感风向风速 表试行JJG515-1987 |
| 242 | 电接风向风速仪 | (2～30)m/s | 际风速) 指示风速误差绝对值 不大于： (0.5m/s+0.05×指示 | 电接风向风速仪 JJG613-1989 |

国家市场监督管理总局印制

计量授权证书附件

65       28

共  页第  页

| 序号 Number | 授权检定 项目名称 Item of authorized verification | 测量范围 Measurement range | 准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measureme风速certainty | 依据检定 规程编号 Number of verification specification referred to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 243 244 245 246 以 | 矿用风速表 热球式风速仪 金属布氏布氏硬度计 标准铂铑10-铂热电偶 下空白 | (0.2～30)m/s (0.2～30)m/s ≤125HBW;125 <HBW≤225;> 225HBW (419.527～1084. 62)℃ | (0.2～0.4)m/s A 级 ， B 级 MPE:±3%;MPE: ±2.5%;MPE:±2% 二等 | 矿用风速表JJG(煤 炭)01-96 热球式风速仪JJG (建设)0001-92 金属布氏硬度计 JJG150-2005 标准铂铑10-铂热电 偶JJG75-2022 |

计量授权证书附件

65       29  共  页第  页

| 序号 Number | 授权校准/检测 项目或参数名称 Items or parameters of authorized calibration/test | 测量范围 Measurement range | 准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty | 依据技术文件 名称及编号 Name and number of technical document referred to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 轮胎花纹深度尺 | (0～50)mm | MPE:±0.05mm | 轮胎花纹深度尺 JJF1477-2014 |
|  | 医用高频电刀 | 功率：(1～400) W;高频漏电流： (1～500)mA | 功率MPE:±20%高 频漏电流： U=2mA,k=2 | 高频电刀 JJF1217-2009 |
| 3 | 呼吸机/麻醉机(呼吸参数) | 潮气量：(0~ 1000)mL;呼吸频 率(1～80)BPM; 压力(0～10) kPa;氧浓度 21%～100% | 潮气量：±15%;呼吸 频率：±10%或1次/ 分； 压力± (2%FS+4%×实际 读数); 氧浓度：±5%(体积分 数 ) | 呼吸机 JJF1234-2018 |
| 4 | 无创呼吸机 | 呼吸频率(1~ 8 0 ) B P M ; 压 力 (0～10)kPa; 氧浓度21%~ 100%; | 呼吸频率：±10%或 ±1次/min气道压 力：±(2%FS+8%× 实际读数)氧浓 度：±5%(体积分数) | 无创呼吸机 JJF1997-2022 |
| 5 | 急救和转运呼吸机 | 潮气量：(0~ 1000)mL流量 (0.5～180) L/min;呼吸频率 (1～80)BPM; 压力(0～10) kPa; | 潮气量：±20%;呼吸 频率：±10%; 气道峰压± (2%FS+8%×实际 读数); 呼气 末正压：气道峰压± (2%FS+8%×实际 读数) | 急救和转运呼吸机 JJF1998-2022 |
| 6 | 尿液分析仪 | pH:(6.0～8.0) 尿蛋白：(0.1~ 3.0)g/L尿糖： (1.7~56)mmol/L 比重：(1.010~ | pH: Um=6%, k=2尿 蛋白：Um=6%,k=2 尿糖：Um=3%,k=2 比重：U=0.005,k=2 | 尿液分析仪 JJF1129—2005 |
| 7 | 全自动生化分析仪 | 1.030) 吸光度： (0.5,1.0),ALT: (30～50)U/L、 | 吸光度： MPE:±(0.025,0.07) ;ALT:MPE:±20%; | 全自动生化分析仪 JJF1720-2018 |

计量授权证书附件

65       30  共  页第  页

| 序号 Number | 授权校准/检测 项目或参数名称 Items or parameters of authorized calibration/test | 测量范围 Measurement range | 准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty | 依据技术文件 名称及编号 Name and number of technical document referred to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 心脏除颤器和心脏除颤监护 仪 | (90～110)U/L, GLU:(4～7.1)m mol/L、 (10～16)mmol/L ;橘红G吸光度： (0.1～2.0) 能量：(1～360)J 心率：(30~ 200)bpm,正弦 波频率：(0.1~ 100)Hz,幅度： (0.5、1、2)mV | GLU:MPE. ±10%, 线性误差绝对值： ≤5%。 能量：MPE:设置值的 ±15%或±4J 心率：MPE:±(显示值 的 5 % + 1 次 ) 心电信号幅度： MPE:±10% | 心脏除颤器 JJF1149-2014 |
| 9 | 血液透析装置 | 电导率：(12.5~ 15.5)mS/cm温 度：(25～40)℃压 力：(6~ 50)kPapH值： (1～14)流量： (1～500) mL/min | 电导率：MPE:±5%温 度：MPE:±0.5℃压 力 ： MPE:±1.3kPaPH 值：MPE:±0.1流 量：MPE:±5% | 血液透析装置 JJF1353-2012 |
| 10 | 医用注射泵 | 流量：(5~ 1000)mL/h 阻塞压力：(0~ 200)kPa | 流量：(5～20)mL/h: MPE:±6%[20~ 200]mL/h:MPE: ±5%(200~ 1000]mL/h:MPE: ±6%阻塞报警：阻塞 报警压力：MPE: ±13.33kPa或 ±30%设定值，两者 取最大值。 | 医用注射泵和输液 泵JJF1259-2018 |
| 11 | 医用输液泵 | 流量：(5~ 1000)mL/h 阻塞压力：(0~ 200)kPa | 流量：(5～20)mL/h: MPE:±8%[20~ 200]mL/h:MPE: ±6%(200~ 1000]mL/h:MPE: | 医用注射泵和输液 泵JJF1259-2018 |

国家市场监督管理总局印制

计量授权证书附件

65        31

共   页  第   页

| 序号 Number | 授权校准/检测 项目或参数名称 Items or parameters of authorized calibration/test | 测量范围 Measurement range | 准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty | 依据技术文件 名称及编号 Name and number of technical document referred to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 婴儿培养箱 | 温度： (25～40)℃; 湿度： 35%RH～85%R H ; 噪 声 ： (30～100)dB;氧 浓度：(30～40) | ±8%阻塞报警：阻 塞报警压力：MPE: ±13.33kPa或 ±30%设定值，两者 取最大值。 温度：MPE:±0.8℃; 相对湿度偏差： MP E:±10%;氧浓 度： MP E:±5%FS | 婴儿培养箱 JJF1260-2010 |
| 13 | 气相色谱-质谱联用仪 | ×10²mol/mol 离子阱、单四极 杆、三重四极杆、 飞行时间、静电场 轨道阱 | 质量范围：≥600u; 质量分辨率：<1u (离子阱、单四极杆、 三重四极杆);<0.05 u(飞行时间、静电场 轨道阱);质量准确 性：±0.3u(离子阱、 单四极杆、三重四极 杆);±0 . 02u(飞 行时间、静电场轨道 阱);峰面积重复性： ≤10%;保留时间重 复性：1.0% | 气相色谱-质谱联用 仪JJF1164-2018 |
| 14 | 尘埃粒子计数器 | (0.1~10)μm | 粒径分布MPE: ±30% 粒子浓度 | 尘埃粒子计数器 JJF1190-2008 |
| 15 | 傅立叶变换红外光谱仪 | (400~4000)cm¹ | MPE:±30%FS MPE:±5cm¹(3000 cml 附近),MPE:±1cml (1000 cm附近) | 傅立叶变换红外光 谱仪JJF1319-2011 |
| 16 | 四级杆电感耦合等离子体质 谱仪 | Be、In、Bi、Ba、 Pb、Ce、Ag、Cs | 检出限：Be≤30 ng/L;In≤10 ng/L; Bi≤10 ng/L分辨率： | 四级杆电感耦合等 离子体质谱仪 JJF1159-2006 |

计量授权证书附件

65                       32

共  页第  页

| 序号 Number | 授权校准/检测 项目或参数名称 Items or parameters of authorized calibration/test | 测量范围 Measurement range | 准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty | 依据技术文件 名称及编号 Name and number of technical document referred to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 温度变送器(不带传感器) | (-200～1600) ℃ | ≤0.8u短期稳定性： ≤3.0%长期稳定性： ≤5.0% 0.2级及以下 | 温度变送器校准规 范JJF1183-2007 |
| 18 | 温度显示仪 | (-200～1600) ℃ | 0.2级及以下 | 温度显示仪校准规 范JF1664-2017 |
| 19 | 电阻率仪 | 0.19 cm~ 20MΩ cm | MPE:±0.20%FS~ ±4.0%FS | 电导率仪 JJG376-2007 |
| 20 | 总溶解固体含量测量仪 | (0～2×10⁵) μ S/cm | MPE: ±0.40%FS~±4.5% | 电导率仪 JJG376-2007 |
| 21 | 温度校准用恒温槽 | (-80～300)℃ | FS 均 匀 性 ： U = 3 m K , k = 2 ; 波 动 性 ： | 温度校准用恒温槽 技术性能测试规范 |
| 22 | 压力式温度计 | (-30～300)℃ | U=5mK,k=2 1.0级及以下 | JJF1030-2023 压力式温度计校准 规范JJF1909-2021 |
| 23 | 液相色谱-质谱联用仪 | 离子阱、单四级 杆、三重四级杆 | 分辨力：≤1u;质量 准确性：≤0.5u;离 子丰度比重复 性：≤30%;峰面积重 复性：≤10%;保留时 | 液相色谱-质谱联用 仪JJF1317-2011 |
| 24 | 电子天平 | 1mg～20kg | 间重复性：≤1.5% ①级及以下 | 电子天平 JJF1847-2020 |
| 25 | 氯气检测报警仪 | (0~ 50)μmol/mol | MPE:±10% | 氯气检测报警仪 JJF1433-2013 |
| 26 | 氯化氢气体检测报警器 | (0~ 100)μmol/mol | MP E:±20%或 ±2μmol/mol | 氯化氢气体检测报 警器JJF1888-2020 |
| 27 | 交直流电表校验仪 | DCV:10mV～10 00V DCI:10mA～20A | 直流0.01级及以下 交流0.05级及以下 | 交直流电表校验仪 JJF1284-2011 |

计量授权证书附件

65        33

共   页 第   页

| 序号 Number | 授权校准/检测 项目或参数名称 Items or parameters of authorized calibration/test | 测量范围 Measurement range | 准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty | 依据技术文件 名称及编号 Name and number of technical document referred to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 钳形电流表 | ACV:10mV~10 00V(10Hz～100 kHz) ACl:1mA～20A( 10Hz～5kHz)电 阻：1Ω~200M Ω 频率： 10Hz～1MHz AC/DC:(10～100 0)A | 2.0级及以下 | 钳形电流表 JJF1075-2015 |
| 29 | 数字多用表(含直流数字电 压表、直流数字电流表、直 流数字欧姆表、交流数字电 压表、交流数字电流表) | DCV:10mV～10 00V; ACV:10mV～10 00V(10Hz～100 kHz); DCl:10μA～20A ACI:100μA～20 A(60Hz～5kHz); DCR:1Ω~100M Ω | DCV:U=0.002mV~ 0.02V(k=2) ACV:U=0.006mV~ 0.15V(k=2) DCI:U=0.0015μA ~0.004A (k=2) ACI:U=0.01μA～0. 06A (k=2) DCR:U=0.0003Ω~ 0.15M Q (k=2) | 数字多用表 JJF1587-2016 |
| 30 | 过程校验仪 | 输出：DCV: ±100V DCI: ±100mA DCR: 1Ω~10kΩ测 量 ： D C V : ±300V DCl: ±100mA ACV: 10mV～300V ACl: | 输出：DCV:0.02级 及以下DCI:0.02 级及以下 DCR: 0.02级及以下 测 量：DCV:0.02级及 以下DC l:0 . 02级 及以下 ACV: 0.05级及以下ACl: 0.1级及以下 DCR:0.02级及以下 | 过程仪表校验仪 JJF1472-2014 |

计量授权证书附件

65                       34

共  页第  页

| 序号 Number | 授权校准/检测 项目或参数名称 Items or parameters of authorized calibration/test | 测量范围 Measurement range | 准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty | 依据技术文件 名称及编号 Name and number of technical document referred to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 数字时间继电器 | (0.1～100)mA DCR: 19～100kΩ f:10Hz～10kHz 1ms～9999s | f:0.05级及以下 延时整定：MPE: ±(1%整定值 +150ms);延时重 复误差：不大于 | 电子式时间继电器 JJF1282-2011 |
| 32 | 模拟时间继电器 | 1ms～9999s | 50ms(延时整定值不 大于5s时);不大于 1%(延时整定值大于 5s时); 延时整定：MPE: ±(10%满刻度值 +150ms);延时重 复误差：不大于5%。 | 电子式时间继电器 JJF1282-2011 |
| 33 | 阻容法露点湿度计 | 露点： (-60～+10)℃ | U=0.4℃ k=2 | 阻容法露点湿度计 校准规范 JJF1272-2011 |
| 34 | 热电偶检定炉 | (300～1100)℃ | U=0.3℃ k=2 | 热电偶检定炉温度 场测试技术规范 |
| 35 | 数字温度计 | (300～1100)℃ | U=1.1℃ k=2 | JJF1184-2024 数字温度计校准规 范 J F ( 川 ) 139-2017 |
| 36 | 医用热力灭菌设备 | 温度： (50～140)℃; 压力：(10～400) .kPa | 温度：U=0.5℃, k=2 ; 压力： U=4kPa,k=2 | 医用热力灭菌设备 温度计校准规范 JJF1308-2011 |
| 37 | 大型蒸汽灭菌器 | 温度： (50～140)℃; 压力：(10～400) k P a ; 时 间 (0～3600)s | 温度：U=0.20℃, k = 2 ; 压 力 ： U=2.0kPa,k=2; 时间： U=1s, k=2 | 大型蒸汽灭菌器温 度、压力、时间参 数校准规范 JJF2088-2023 |

国家市场监督管理总局印制

计量授权证书附件

65       35  共  页第  页

| 序号 Number | 授权校准/检测 项目或参数名称 Items or parameters of authorized.calibration/test | 测量范围 Measurement range | 准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty | 依据技术文件 名称及编号 Name and number of technical document referred to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 39 40 41 42 43 4 45 46 47 48 | 箱式电阻炉 温度变送器(带传感器) 环境试验设备(温度、湿度) 液体恒温试验设备 工作用廉金属热电偶 铠装热电偶 温湿度记录仪 温湿度存储器 医用离心机 携带式布氏硬度计 里氏硬度计(校准冲击体质 量、硬度计示值) | (300～1100)℃ (-30～1100)℃ 温度： (-80～300)℃湿 度 ： 10%RH～95%R H (-80～300)℃ (-30～1100)℃ (-30～1100)℃ (-30～80)℃ 10%RH～90% RH(20℃时) (-30～80)℃ 10%RH～90% RH(20℃时) (100～30000)r /min (100～400)HBS; (8～650)HBW (300～900)HLD (300～750)HLG | U=1.6℃,k=2 U=0.1℃,k=2 (-30～300)℃; U=0.8℃,k=2 (300～1100)℃ 温度：U=0.2℃, k = 2 ; 湿 度 ： U =2.2%RH ,k=2 U=0.2℃,k=2 1级、2级 1级、2级 温度： U=0 .2℃,k=2;湿 度： U=2%RH,k=2 (20℃时) 温度： U=0 .2℃,k=2;湿 度： U=2%RH,k=2 (20℃时) 低速离心机MPE: ±2.5%高速离心机 MPE:±1.0% MPE:±8%;MPE: ±5% MPE:±12HLD MPE:±12HLG | 箱式电阻炉校准规 范JF1376-2012 温度变送器校准规 范JJF1183-2007 环境试验设备温 度、湿度参数校准 规范JF1101-2019 液体恒温试验设备 温度性能测试规范 JJF2019-2022 廉金属热电偶校准 规范JJF1637-2017 铠装热电偶校准规 范JJF1262-2010 数字式温湿度计校 准规范 JJF1076-2020 数字式温湿度计校 准规范 JJF1076-2020 医用离心机校准规 范JJF 2004-2022 携带式布氏硬度计 校准规范 JJF1595-2016 里氏硬度计 JJG747-1999 |

计量授权证书附件

65                       36

共  页第  页

| 序号 Number | 授权校准/检测 项目或参数名称 Items or parameters of authorized calibration/test | 测量范围 Measurement range | 准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty | 依据技术文件 名称及编号 Name and number of technical document referred to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | 水泥胶砂振动台 | 振幅：(0.8～0.9) m m 频 率 ： | MPE:±0.05mm MPE:±1.65Hz | 水泥胶砂振动台 JJF1867-2020 |
| 50 | 振实台 | (46.7～50)Hz 振幅： (14.7～15.3) mm时间：60s | MPE:±0.3mm MPE:±2s | 胶砂试体成型振实 台校准规程JJF(建 材)124-2021 |
| 51 | 行星式胶砂搅拌机 | 转速：(50～150) r/min时间： (30～90)s | MPE:±5r/min MPE:±1s MPE: ±1mm | 行星式胶砂搅拌机 校准规程JJF(建 材)123-2021 |
| 52 | 水泥净浆搅拌机 | 间隙：3mm 转速：(50～150) r/min时间： (30～90)s间 隙：2mm | MPE:±5r/min MPE:±1s MPE: ±1mm | 水泥净浆搅拌机校 准规程JJF(建材) 104-2021 |
| 53 | 数字式温湿度计 | (-30～80)℃ 10%RH～90% RH(20℃时) | 温度： U=0 .2℃,k=2;湿 度： U=2%RH,k=2 (20℃时) | 数字式温湿度计校 准规范 JJF1076-2020 |
| 54 | 温湿度传感器 | (-30～80)℃ 10%RH～90% RH(20℃时) | 温度： U=0 .2℃,k=2;湿 度： U=2%RH,k=2 (20℃时) | 数字式温湿度计校 准规范 JJF1076-2020 |
| 55 | 温湿度变送器 | (-30～80)℃ 10%RH～90% RH(20℃时) | 温度： U=0 .2℃,k=2;湿 度： U=2%RH,k=2 (20℃时) | 数字式温湿度计校 准规范 JJF1076-2020 |
| 56 | 温湿度巡检仪 | (-30～80)℃ 10%RH～90% RH(20℃时) | 温度： U=0 .2℃,k=2;湿 度： U=2%RH,k=2 (20℃时) | 数字式温湿度计校 准规范 JJF1076-2020 |
| 57 | 无源医用冷藏箱 | (-20～20)℃ | MPE:±1℃ | 无源医用冷藏箱温 度参数校准规范 JJF1676-2017 |

计量授权证书附件

65       37

共   页  第    页

| 序号 Number | 授权校准/检测 项目或参数名称 Items or parameters of authorized calibration/test | 测量范围 Measurement range | 准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty | 依据技术文件 名称及编号 Name and number of technical document referred to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | 便携式制动性能测试仪 | ~9.81) | 静态：减速度 ≤5.00ms时， MPE:±0.10ms';减速 度为其他值时， | 便携式制动性能测 试仪JJF1168-2024 |
| 59 | 逆反射测量仪(逆反射标志 板 ) | (2.0~ 500.0)cd · Ix⁴ · m² | MPE:±2.0%;动态： 充分发出的的平均减 速度MPE:±5.0% (2.0~ 199.9)cd · Ix ·m² MPE:±5%(200.0~ 500.0)cd · Ix⁴ ·m² | 逆反射测量仪 JJF1809-2020 |
| 60 | 双金属温度计 | (-30～300)℃ | MPE:±3% 1.0级及以下 | 双金属温度计校准 规范JJF1908-2021 |
| 61 | 汽车用透光率计 | (0~100.0)% | MPE:±2% | 汽车用透光率计 JJF1225-2009 |
| 62 | 机动车方向盘转向力-转向 角检测仪 | 转向力矩：(20~ 100)Nm;转向力： (100～1000)N;转 向角：(0~ ±1080)° | 转向力MPE:±3%; 转向力矩： MPE:±3%;转向角 MPE:±3° | 机动车方向盘转向 力-转向角检测仪 JJF1196-2008 |
| 63 | 汽车制动操纵力计 | (100～1000)N | MPE:±5% | 汽车制动操纵力计 JJF1169-2007 |
| 64 | 汽车外廓尺寸检测仪 | (0~30)m | 长度MPE:±0.8%或 ±50mm;宽度 MPE:±0.8%或 ±20mm;高度 MPE:±0.8%或 ±20mm | 汽车外廓尺寸检测 仪JJF1749-2019 |
| 65 | 机动车发动机转速测量仪 | (600～5000) r/min | 转速≤1000r/min, MPE:±10r/min转 速>1000r/min, MPE:±1.0% | 机动车发动机转速 测量仪 JJF1375-2024 |

国家市场监督管理总局印制

计量授权证书附件

65                       38

共  页第  页

| 序号 Number | 授权校准/检测 项目或参数名称 Items or parameters of authorized calibration/test | 测量范围 Measurement range | 准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty | 依据技术文件 名称及编号 Name and number of technical document referred to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | 汽油车简易瞬态工况法用流 量分析仪 | 流量： (95～180)L/s氧 气浓度：(5%、 | 流量： MP E:士10% 氧气： MP E:±5% | 汽油车简易瞬态工 况法用流量分析仪 JJF1385-2012 |
| 67 | 汽车转向角检验台 | 10%、18%、 20.9%) (0~±360)° | MPE:±1° | 汽车转向角检验台 JJF1141-2006 |
| 68 | 汽车悬架装置检测台 | 承载轮质量： (0.5～5000)kg | 承载轮质 量：MPE:±2% | 汽车悬架装置检测 台JJF1192-2008 |
| 69 | 汽车排气污染物检测用底盘 测功机校准装置 | 速度：(0~ 100)km/h;扭力： (0～30)kN;滑 行时间：(0~ 150)s;加载响应 时间：(0~ | 速度：±0.2km/h或 ±0.5%;扭力： ±1.0%;惯量： ±2.0%;滑行时间： ±4.0% | 汽车排气污染物检 测用底盘测功机 JJF1221-2009 |
| 70 | 数字温度计 | 300)ms (-30～300)℃ | U=0.2℃,k=2 | 数字温度计校准规 范JJF(川) |
| 71 | 电子天平 | Max=30kg | ⑪级四级 | 139-2017 电子天平校准规范 JJF 1847-2020 |
| 72 | 电压试验装置(校准) | (1～200)KV | 5级及以下 | 耐电压测试仪 JJG795-2016 |
| 73 | 一氧化碳检测报警器 | (0~ 2000)μmol/mol | 绝对误差： ±5μmol/mol;相对 误差：±10%。以上 | 一氧化碳检测报警 器JJG915-2008 |
| 74 | 二氧化硫气体报警器 | -(0~ 100)×10⁶mol/mol | 满足其中之一即可。 MPE:±5%FS | 二氧化硫气体检测 仪JJG551-2021 |
| 75 | 电化学氧测定仪 | (0.1～30)% | MPE: ±2.0%FS(≤25%) ±3.0%FS(>25%) | 电化学氧测定仪 JJG365-2008 |

计量授权证书附件

65                      39

共  页第  页

| 序号 Number | 授权校准/检测 项目或参数名称 Items or parameters of authorized.calibration/test | 测量范围 Measurement range | 准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty | 依据技术文件 名称及编号 Name and number of technical document referred to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | 氧化锆氧分析仪 | (0.1~30)% | M P E : 士 5 % F S | 氧化锆氧分析器 JJG535-2004 |
| 77 | 涡轮流量计 | (0.1～3600) m³/h | 1.0级及以下 | 涡轮流量计 JJG1037-2008 |
| 78 | 涡街流量计 | (0.5～3600) m³/h | 1.0级及以下 | 涡街流量计 JJG1029-2007 |
| 79 | 气体容积式流量计 | (0.06～3600) m³/h | 1.0级及以下 | 气体容积式流量计 JJG633-2024 |
| 80 | 旋进旋涡流量计 | (0.5～3600) m³/h | 1.0级及以下 | 旋进旋涡流量计 JJG1121-2015 |
| 81 | 膜式燃气表 | (0.016～250) m³/h | 1.5级 | 膜式燃气表 JJG577-2012 |
| 82 | 热式气体质量流量计 | (0.016～3600) m³/h | 1.0级及以下 | 热式气体质量流量 计JJG1132-2017 |
| 83 | 超声流量计 | (0.5～3600) m³/h | 1.0级及以下 | 超声流量计 JJG1030-2007 |
| 84 | 超声波燃气表 | (0.016～250) m³/h | 1.5级 | 超声波燃气表 JJG1190-2022 |
| 85 | 膜式燃气表 | (0.01～6)m³/h | 1.5级 | 膜式燃气表JJG 577-2012 |
| 86 | 浮子流量计 | (0.01～6)m³/h | 1.0级及以下 | 浮子流量计JJG 257-2007 |
| 87 | 热式气体质量流量计 | (0.01～6)m³/h | 1.5级及以下 | 热式气体质量流量 计JJG 1132-2017 |
| 88 | 混凝土配料秤 | (0～5)t | X(1)级 X(2)级 | 混凝土配料秤 JJG1171-2019 |
| 89 | 数字指示秤 | (0～150)t | Ⅲ | 数字指示秤 JJG539-2016 |
| 90 | 非自行指示秤 | (0～30)t | Ⅲ | 非自行指示秤 JJG14-2016 |

国家市场监督管理总局印制

计量授权证书附件

65       40  共  页第  页

| 序号 Number | 授权校准/检测 项目或参数名称 Items or parameters of authorized calibration/test | 测量范围 Measurement range | 准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty | 依据技术文件 名称及编号 Name and number of technical document referred to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | 模拟指示秤 | (0～30)七 | D | 模拟指示秤 JJG13-2016 |
| 92 | 杆秤 | (0～200)kg |  | 杆秤JJG17-2016 |
| 93 | 连续累计自动衡器(皮带秤) | 100kg/h～100t/h | 0.5级及以下 | 连续累计自动衡器 (皮带秤) |
| 94 | 动态公路车辆自动衡器 | (0～150))t | 0.2级及以下 | JJG195-2019 动态公路车辆自动 衡器JJG907-2006 |
| 95 | 重力式自动装料衡器 | (0～50)t | X(0.1)级以下 | 重力式自动装料衡 器JJG564-2019 |
| 96 | 非连续累计自动衡器 | (0～10)t | 0.2级及以下 | 非连续累计自动衡 器JJG648-2017 |
| 97 | 机动车检测专用轴(轮)重 仪 | (0～50)t | 0.2级及以下 | 机动车检测专用轴 (轮)重仪 |
| 98 | 液态物料定量灌装机 | (0～60)kg (0～60)L | 定重式：±0.2%及以 下定容式：±1%及 以下 | JJG1014-2019 液态物料定量灌装 机JJG687-2008 |
| 99 | 焦度计(测量眼镜镜片用) | 球镜片： (-25～+25)m²柱 镜片：+5m²、 -1.5 m²、+1.5m²棱镜 片：(2～20)cm/m | 球镜MPE:±(0.06~ 0.25)m²柱镜 MPE:±0.09m²棱镜 MPE:(0.1～0.4) cm/m | 焦度计 JJG580-2005 |
| 100 | 电解法湿度仪 | (0～1000)uL/L | MPE:≤±5%FS | 电解法湿度仪 JJG500-2005 |
| 101 | 金属洛氏硬度计(后续检定) | HRA、HRB、 HRC、HRN、HRT | MPE:(±1.0~ ±4.5)HR | 金属洛氏硬度计 JJG112-2013 |
| 102 | 沥青混合料拌和机 | (40～50)r/min (0～100)℃ | MPE:±0.5% MPE:±2℃ | 沥青混合料拌和机 JJG(交通)064-2006 |
| 103 | 沥青混合料马歇尔击实仪 | 质量：4536g、 10210g速度：60 次/min | MPE:±9g MPE: ±5次/min | 沥青混合料马歇尔 击实仪JJG(交 通)065-2006 |

计量授权证书附件

65       41

共  页第  页

| 序号 Number | 授权校准/检测 项目或参数名称 Items or parameters of authorized calibration/test | 测量范围 Measurement range | 准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty | 依据技术文件 名称及编号 Name and number of technical document referred to. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 | 胶砂流动度仪 | 振幅： (9.8～10.2)mm 时间：25s | 振幅MPE:±0 . 2mm 时间MPE:±1s 质量MPE:±0.15kg | 水泥胶砂流动度测 定仪JJG(交通 096-2009 |
| 105 | 标准法维卡仪 | 质量：4.35kg 质量：300g长度 50mm30mm | 质 量 M P E : ± 1 g 长 度 ： M P E : ± 1 m m | 水泥净浆标准稠度 与凝结时间测定仪 |
| 106 | 金属维氏硬度计(后续检定) | (5～1000)HV | ≤225HV:Um=4.0% (k=3);> 225～400HV: Um=3.2%(k=3);> | JG(交通)050-2004 金属维氏硬度计 JJG151-2006 |
| 107 | 引伸计 | (0.0002～25) mm | 400HV:Um=3.5% (k=3) 0.5级 | 引伸计 JJG762-2007 |
| 108 | 转速标准装置 | (1～100000)r /min | 0.001级及以下 | 转速标准装置 JJG326-2021 |
| 109 | 转速表 | (2～40000)r/ min | 0.05级及以下 | 转速表 JJG105-2019 |
| 110 | 钢直尺 | (0～2000)mm | MPE:±(0.10~ 0.35)mm | 钢直尺JJG1-1999 |
| 111 | 通用卡尺 | (0～2000)mm | MPE:±(0.02~ 0.25)mm | 通用卡尺 JJG30-2012 |
| 112 | 百分表 | (0～50)mm | 指针式百分表： MPEV(0.014~ 0 . 08)mm数显式百 分表：MPEV(0.02~ | 指示表(指针式、 数显式) JJG34-2022 |
| 113 | 千分表 | (0~5)mm | 0.03)mm 指针式千分表：MPE (0.005～0.009)mm | 指示表(指针式、 数显式) |
| 114 | 回弹仪 | 弹击拉簧刚： (69～785)N/m | 弹击拉簧刚：MPE:土 (4～30)N/m弹击 | JJG34-2022 回弹仪 JJG817-2011 |

计量授权证书附件

65                       42

共  页第  页

| 序号 Number | 授权校准/检测 项目或参数名称 Items or parameters of authorized calibration/test | 测量范围 Measurement range | 准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty | 依据技术文件 名称及编号 Name and number of technical document referred to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 115 | 三等金属量器 | 弹击锤冲击长 度：75mm弹击 拉簧工作长度： 61 . 5mm指针摩 擦力：(0.5~ 0 . 65)N钢砧率 定值：(74～80) HRC (1～500)L | 锤冲击长度：MPE: ±0.3mm弹击拉簧 工作长度：MPE: ±0.3mm指针摩擦 力 ： M P E : 士 (0.1～0.15)N钢砧 率定值： MPE: ±2HRC 三等 | 标准金属量器 JJG259-2005 |
| 116 | 皂膜流量计 | (0.02～6)L/min | 皂膜流量计：1.0级及 以下电子皂膜计： 1.5级 | 皂膜流量计 JJG586-2006 |
| 117 | 浮子流量计 | (0.02～6)L/min | 1.0级及以下 | 浮子流量计 JJG257-2007 |
| 118 | 热式气体质量流量计 | (0.02～6)L/min | 1.5级及以下 | 热式气体质量流量 计JJG1132-2017 |
| 119 | 可燃气体检测报警器 | (0～100)%LEL | MPE:±5%FS | 可燃气体检测报警 器JG693-2011 |
| 120 | 饮用冷水水表 | DN(15～50) (Q₃ ≤25m³/h) | 1级；2级 | 饮用冷水水表 JJG162-2019 |
| 121 | 流量积算仪 | 电流：(0～20)mA 电压：(0~ 100)mV电阻： (0～4000)Ω频 率信号：(0~ | 0.1级及以下 | 流量积算仪 JJG1003-2016 |
| 122 | 硫化氢气体分析仪 | 50000)Hz -(0~ 100)μmol/mol | MPE:±10% | 硫化氢气体检测仪 JJG695-2019 |
| 123 | 硫化氢气体检测报警仪 | (0~ 100)μmol/mol | MPE:±2μmol/mol 或±10%(满足其一 即可) | 硫化氢气体检测仪 JJG695-2019 |

计量授权证书附件

65       43

共   页 第   页

| 序号 Number | 授权校准/检测 项目或参数名称 Items or parameters off authorized calibration/test | 测量范围 Measurement range | 准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty | 依据技术文件 名称及编号 Name and number of technical document referred to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 124 | 氨气检测报警器 | 1000)μmol/mol | MPE:±10% | 氨气检测仪 JJG1105-2015 |
| 125 | 氯乙烯气体检测报警仪 | (0~ 100)μmol/mol | 0<x≤50μmol/mol MPE:±5μmol/mol 50μmol/mol< x≤100μmol/mol MPE:±10% | 氯乙烯气体检测报 警仪JJG1125-2016 |
| 126 | 验光镜片箱 | (-20～+20)m² | MPE:(±0.03~ ±0.12)m²(球镜) (±0.03~±0.18) m²(柱镜)(±0.10~ ± 0 . 2 5 ) c m / m ( 棱 镜 ) | 验光镜片箱 JJG579-2010 |
| 127 | 客观式验光仪 | 客观式：球镜度： (-20～+20)m² 柱镜度： -3m¹ | MPE:球镜度：(0.25 ~0.50)m²柱镜度： ±0.25m² | 验光仪 JJG892-2022 |
| 128 | 瞳距仪 | (50～80)mm | MPEV:0.5mm | 瞳距仪 JJG952-2014 |
| 129 | 直流电位差计 | 0.1μV～1.9111 10V | 0.05级及以下 | 直流电位差计 JJG123-2004 |
| 130 | 交、直流电流表 | DCl:10μA～50A ACI:0.2mA～50 A(45～65)Hz | DC:0.2级及以下 AC:0.5级及以下 | 电流表、电压表、 功率表及电阻表 JJG124-2005 |
| 131 | 交、直流电压表 | DCV:20mV～10 00V ACV:20mV～10 00V(45～65)Hz | DC:0.2级及以下 AC:0.5级及以下 | 电流表、电压表、 功率表及电阻表 JJG124-2005 |
| 132 | 指针式万用表 | DCV:20mV～10 00V ACV:20mV～10 00V(45～65)Hz DCl:10μA～50A | 2.5级及以下 | 电流表、电压表、 功率表及电阻表 JJG124-2005 |

国家市场监督管理总局印制

计量授权证书附件

65       44  共  页第  页

| 序号 Number | 授权校准/检测 项目或参数名称 Items or parameters of authorized calibration/test | 测量范围 Measurement range | 准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty | 依据技术文件 名称及编号 Name and number of technical document referred to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 133 | 绝缘电阻表(兆欧表) | ACl:0.2mA～50 A(45～65)Hz DCR:10Ω~24M Ω DCR: 100Ω~1×10"Ω DCV: (100～5000)V | 10.0级及以下 | 绝缘电阻表(兆欧 表)JJG622-1997 |
| 134 | 电子式绝缘电阻表 | DCR: 100Ω~1×10"Q DCV: (100～5000)V | 2级及以下 | 电子式绝缘电阻表 JJG1005-2019 |
| 135 | 耐电压测试仪 | 电压：(1～15)KV 电 流：(0.5～400)mA 时 | 2级及以下 | 耐电压测试仪 JJG795-2016 |
| 136 | 直流单臂电桥 | 间：(1～300.00)s (0.01～111111.1 1)Ω | 0.05级及以下 | 直流电桥 JJG125-2004 |
| 137 | 直流双臂电桥 | (0.0001～1000) Q | 0.05级及以下 | 直流电桥 JJG125-2004 |
| 138 | 电子式交流电能表 | 三相电能表： ACV:3×(57.7~ 380)V ACl:3×(0.01～1 00)A cosφ: 0.25(L)～1～0.2 5(C) f: (45～65)Hz单 相电能表：ACV: 220V ACl: (0.05～100)A cosφ: 0.25(L)～1～0.2 | 三相电能表：0.2级 及以下 单相电能 表：0.5级及以下 | 电子式交流电能表 JJG596-2012 |

计量授权证书附件

65       45

共   页 第   页

| 序号 Number | 授权校准/检测 项目或参数名称 Items or parameters of authorized calibration/test | 测量范围 Measurement range | 准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty | 依据技术文件 名称及编号 Name and number of technical document referred to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 139 | 多费率交流电能表 | 5(C) (45～65)Hz 三相电能表： ACV:3×(57.7~ 380)V ACl:3×(0.01～1 00)A cosφ: 0.25(L)～1～0.2 5(C) f: (45～65)Hz单 相电能表：ACV: 220V ACl: (0.05～100)A cosφ: 0.25(L)～1～0.2 5(C) f: (45～65)Hz | 三相电能表：0.2级 及以下 单相电能 表：0.5级及以下 | 多费率交流电能表 JJG691-2014 |
| 140 | 接地电阻表 | (0.010～11111.1 10)Ω | 1级及以下 | 接地电阻表 JJG366-2004 |
| 141 | 机械秒表 | 1s～3600s | 优等及以下 | 秒表JJG237-2010 |
| 142 | 电秒表 | 1ms～600s | ±6ms及以下 | 秒表JJG237-2010 |
| 143 | 电子秒表 | 1s～3600s | ±0.05s/10s ±0.07s/10min | 秒表JJG237-2010 |
| 144 | 直流电阻箱 | 0.01Ω~100M Q | ±0.10s/h 0.01级及以下 | 直流电阻箱 JJG982-2022 |
| 145 | 高绝缘电阻测量仪(高阻计) | DCR:1MΩ~1T Q DCV:(10～1000) V | DCR:1.0级及以下 DCV:1.0级及以下 | 高绝缘电阻测量仪 (高阻计) JJG690-2003 |

计量授权证书附件

页第 46页

| 序号 Number | 授权校准/检测 项目或参数名称 Items or parameters of authorized calibration/test | 测量范围 Measurement range | 准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement_uncertainty | 依据技术文件 名称及编号 Name and number of technical document referred to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 146 | 直流低电阻表 | 1μQ～20k9 | 0.05级及以下 | 直流低电阻表 JJG837-2003 |
| 147 | 频率表 | 10Hz～10kHz | 0.05级及以下 | 频率表 JJG603-2018 |
| 148 | 接地导通电阻测试仪 | DCR:0.01m Ω~ 11.11Ω ACR:0.01mΩ~ | 2级及以下 | 接地导通电阻测试 仪JJG984-2004 |
| 149 | 钳形接地电阻仪 | 11.11Ω DCl: (1～30)A ACl: (1～30)A (0.010～11111.1 11)2 | 1.0级及以下 | 钳形接地电阻仪 JJG1054-2009 |
| 150 | 工作用玻璃液体温度计 | (-30～300)℃ | MPE: ±(0.2～7.5)℃ | 工作用玻璃液体度 计JG130-2011 |
| 151 | 标准水银温度计 | (-30～300)℃ | U=(0.03～0.05)℃ k=2 | 标准水银温度计 JJG161-2010 |
| 152 | 工业铂电阻 | (-30～300)℃ | AA级及以下等级 | 工业铂、铜热电阻 JJG229-2010 |
| 153 | 工业铜电阻 | (-30～150)℃ | MPE: ±(0.30+0.006¦tI)℃ | 工业铂、铜热电阻 JJG229-2010 |
| 154 | 机械式温湿度计 | 温度： (5～50)℃; 湿度：10% RH～90%RH | 温度：MPE:±2.0℃ ±5%RH (40%RH～70%RH, 20℃);湿度： | 机械式温湿度计 JJG205-2005 |
| 155 | 数字温度指示调节仪 | (-200～1600) ℃ | MPE:±7%RH ( ≤ 4 0 % R H 或 ≥70%RH,20℃) 0.2级及以下 | 数字温度指示调节 仪JJG617-1996 |
| 156 | 模拟式温度指示调节仪 | (-200～1600) ℃ | 0.2级及以下 | 模拟式温度指示调 节仪JJG951-2000 |

计量授权证书附件

65       47

共   页 第   页

| 序号 Number | 授权校准/检测 项目或参数名称 Items or parameters of authorized calibration/test | 测量范围 Measurement range | 准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement_uncertainty | 依据技术文件 名称及编号 Name and number of technical document referred to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 157 | 王业过程测量记录仪 | (-200～1600) ℃ | 0.2级及以下 | 工业过程测量记录 仪JJG74-2005 |
| 158 | 工作用辐射温度计 | (50～1100)℃ | 1.0级及以下 | 工作用辐射温度计 JJG856-2015 |
| 159 | 测功装置(接触式测功装置) | 接触式测功装置： 驱动力：(0.3～3) k N 速 度 ： ( 0 ~ | 接触式测功装置： A、 B 级 | 测功装置 JJG653-2003 |
| 160 | 出租汽车计价器 | 120)km/h (0～999.999)km | -4.0%～+1.0% | 出租汽车计价器 JJG517-2016 |
| 161 | 出租汽车计价器检定装置 (滚轮检定装置) | 主滚轮周长：1m 主滚轮转数： 1～9999 主滚 轮速度： | 主滚轮直径：±0.2% 主滚轮转数：±0.1% 主滚轮速度：±2km/h | 出租汽车计价器检 定装置 JJG738-2024 |
| 162 | 机动车地感线圈测速系统 | (0～60)km/h 模拟测速：(20~ 180)km/h现场 测速：(20~ 180)km/h | 模拟测速：< 100km/h时：(-4~ 0)km/h,≥100km/h 时：(-4～0)%现场测 速：<100km/h时： (-6～0)km/h, ≥100km/h时：(-6~ | 机动车地感线圈测 速系统 JJG1122-2015 |
| 163 | 滚筒反力式制动检验台(只 检静态) | (0.5～30)kN | 0)% 静态误差： MPE:±3% | 滚筒反力式制动检 验台JJG906-2015 |
| 164 | 摩托车制动检验台 | (0.5～3)kN | MPE:±3% | 滚筒反力式制动检 验台JJG906-2015 |
| 165 | 滚筒式车速表检验台 | (0～120)km/h | MPE:±3% | 滚筒式车速表检验 台JJG909-2009 |
| 166 | 呼出气体酒精含量检测仪 | (0.1～0.6)mg/L | 首次检定：(-0.040~ 0)mg/L或相对误差 -10%～0,满足其一 即可。后续检定： | 呼出气体酒精含量 检测仪 JJG657-2019 |

国家市场监督管理总局印制

计量授权证书附件

65                        48

共  页第  页

| 序号 Number | 授权校准/检测 项目或参数名称 Items or parameters of authorized calibration/test | 测量范围 Measurement range | 准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty | 依据技术文件 名称及编号 Name and number of technical document referred to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 167 | 轴(轮)重仪 | (0.5～5000)kg | (-0.060～0)mg/L 或相对误差-15%~ 0,满足其一即可。 MP E:≤10%FS时： ±0.2%FS;> 1 0 % F S 时 ： ± 2 % | 机动车检测专用轴 (轮)重仪 JJG1014-2019 |
| 168 | 机动车雷达测速仪 | 模拟测速：(20~ 200)km/h现场 测速：(0～180) km/h | 模拟测速：(-4～0) km/h现场测速：< 100km/h时：(-6~ 0)km/h,≥100km/h 时：(-6～0)% | 固定式机动车雷达 测速仪 ； 移动式机动车雷达 测速仪 JJG527-2015 JJG528-2015 |
| 169 | 滤纸式烟度计 | (0～10)BSU | MPE:±0.3 BSU | 滤纸式烟度计 JJG847-2011 |
| 170 | 扭矩扳子检定仪 | (0.2～3000)N.m | 1.0级 | 扭矩扳子检定仪 JJG797-2013 |
| 171 | 扭矩扳子 | (1～3000)Nm | 3级及以下 | 扭矩扳子 JJG707-2014 |
| 172 | 平板式制动检验台 | 制动力：(0.5~ 30)kN轮重：(0~ 5)t | 制动力： 空载： ±3%加载：在加载 300kg±30 kg状态 下±5%轮重：空载： ± 2 % 加 载 ： ± 5 % | 平板式制动检验台 JJG1020-2017 |
| 173 | 透射式烟度计 | Ns:(0～99.0)% | Ns:MPE:±2.0%; | 透射式烟度计 JJG976-2024 |
| 174 | 装入机动车辆后的车速里程 表 | 车速表：30 km/h 40 km/h最高车 速的60%km/h 里程表：10km | 车速表：-15%~ +10%,-14%~ +9%,-8%～+4% 里程表- 3%～+6% | 装入机动车辆后的 车速里程表 JJG750-91 |
| 175 | 汽油车排放气体测试仪 | HC:(0-2000) ×10⁶ ;CO: (0.00～10.00) ×10²;CO₂ : (0.0～16.0) | HC:±4×10⁶或 ±3%; CO: ±0.02×10²或±3%; CO₂ :±0.3×10²或 ±3%; | 汽、柴油车排放气 体测试仪 JJG(川)160-2019 |

计量授权证书附件

65       49

共   页 第   页

| 序号 Number | 授权校准/检测 项目或参数名称 Items or parameters of authorized calibration/test | 测量范围 Measurement range | 准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement_uncertainty | 依据技术文件 名称及编号 Name and number of technical document referred to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 176 | 柴油车排放气体测试仪 | ×10²;NO:(0- 4000)×10⁶ ; NO₂ :(0～400) ×10⁶ ; O2: (0.0～25.0)×10² CO₂ :(0.0~ 18.0)×10²;NO: (0～4000)×10⁶ ; NO₂ :(0~ | NO:±25×10⁶或 ±4%; NO₂ :±25×10⁶或 ±4%;O2: ±0.1×10²或±5% CO2:±5%;NO: ±25×10⁶或±4%;; NO₂ :±25×10⁶或 ±4% | 汽、柴油车排放气 体测试仪 JJG(川)160-2019 |
| 177 | 汽车排放气体测试仪 | 1000)×10⁶ HC:(0～9999) ×10⁶ ;CO: (0.00～16.00) ×10²;CO₂ : | 00级、0级、I级、 Ⅱ 级 | 汽车排放气体测试 仪JJG688-2017 |
| 178 | 汽车侧滑检验台 | (0.0～18.0) ×10²;O₂ : (0.0～25.0) ×10²;NO:(0~ 5000)×10⁶ (-15～+15)m/km | MP E:±0 . 2m/km及 其以下 | 汽车侧滑检验台 JJG908-2023 |
| 179 | 汽车加载制动检验台(只检 静态) | 静态制动力： (0.5～30)kN 轮重：(0.5~ 5000)kg | 静态制动力MPE: ± 3 % 轮 重 m ≤ 1 0 % FS,MPE:±0.2% FS; m> 10%FS, | 汽车加载制动检验 台JJG1160-2019 |
| 180 | 机动车前照灯检测仪 | 发光强 度：5000cd~ 60000cd;光轴偏 移角：上2°~下 2°左2°~右 2° | MPE:±2% 发光强度：MPE: ± 1 5 % 光 轴 偏 移 角：MPE:±12′ | 机动车前照灯检测 仪JJG745-2016 |

国家市场监督管理总局印制

计量授权证书附件

65       50  共  页第  页

| 序号 Number | 授权校准/检测 项目或参数名称 Items or parameters of authorized calibration/test | 测量范围 Measurement range | 准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty | 依据技术文件 名称及编号 Name and number of technical document referred to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T8T 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 | 活塞式压力计 数字压力计 压力变送器 液体活塞式压力计 双活塞式压力真空计 数字压力计 精密压力表 压力变送器 压力变送器 压力控制器 压力传感器 液体压力计 数字压力计 倾斜式微压计 精密压力表 | (0～250)MPa (0～250)MPa (0～250)MPa (0.06～250)MPa (-0.1～1)MPa (-0.1～250)MPa (-0.1～250)MPa (-0.1～250)MPa -100kPa～250M Pa -100kPa～250M Pa -100kPa～250M Pa (0～20)kPa -10QkPa～250M Pa (0～2000)Pa -100kPa～250M Pa | 0.05级 0.02级及其以下 0.075级及其以下 0.05级 0.05级 0.05级及其以下 0.25级及其以下 0.1级及其以下 0.1级及以下 0.5级及以下 0.1级及以下 1.0级及以下 0.5级及以下 0.5级及以下 0.25级及以下 | 液体活塞式压力计 JJG59-2022 数字压力计 JJG875-2019 压力变送器 JJG882-2019 液体活塞式压力计 JJG59-2022 双活塞式压力真空 计JJG159-2022 数字压力计 JJG875-2019 弹性元件式精密压 力表和真空表 JJG49-2013 压力变送器 JJG882-2019 压力变送器 JJG882-2019 压力控制器 JJG544-2011 压力传感器(静态) JJG860-2015 工作用液体压力计 JJG540-2019 数字压力计 JJG875-2019 倾斜式微压计 JJG172-2011 弹性元件式精密压 力表和真空表 |

计量授权证书附件

65       51

共   页  第   页

| 序号 Number | 授权校准/检测 项目或参数名称 Items or parameters off authorized calibration/test | 测量范围 Measurement range | 准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty | 依据技术文件 名称及编号 Name and number of technical document referred to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 196 | 普通压力表 | -100kPa～250M Pa | 1.0级及以下 | JJG49-2013 弹性元件式一般压 力表、压力真空表 和真空表 |
| 197 | 精密空盒气压表 | (800～1060)hPa | 整10 hPa点示值修 正值在测量范围上下 限不得超过1.4hPa, 其余各点不得超过 | JJG52-2013 空盒气压表和空盒 气压计 JJG272-2024 |
| 198 | 普通空盒气压表 | (800～1060)hPa | ±1.2hPa 整10 hPa点示值修 正值不得超过 | 空盒气压表和空盒 气压计 |
| 199 | 高原空盒气压表 | (500～1060)hPa 或(500～1030) | ±2.5hPa 整10 hPa点示值修 正值不得超过 | JJG272-2024 空盒气压表和空盒 气压计 |
| 200 | 空盒气压计 | hPa (870～1050)hPa 或(600～1030) hPa | ±4.0hPa 整10 hPa点示值修 正值在其笔位中点的 误差为0.0时，其测 量范围上下限不得超 过±1.5hPa | JJG272-2024 空盒气压表和空盒 气压计 JJG272-2024 |
| 201 | 数字式气压计 | (10～1200)hPa | 0.03级及其以下 | 数字式气压计 JJG1084-2013 |
| 202 | 二等补偿式微压计 | (-2.5～2.5)kPa | 二等 | 补偿式微压计 JJG158-2013 |
| 203 | 倾斜式微压计 | (-2～2)kPa | 0.5级及以下 | 倾斜式微压计 JJG172-2011 |
| 204 | 工作用液体压力计 | (-2.5～2.5)kPa | 1.0级及以下 | 工作用液体压力计 JJG540-2019 |
| 205 | 液体活塞式压力计 | (0.1～60)MPa | 0.02级及以下 | 液体活塞式压力计 JJG59-2022 |

计量授权证书附件

65        52  共  页第  页

| 序号 Number | 授权校准/检测 项目或参数名称 Items or parameters of authorized calibration/test | 测量范围 Measurement range | 准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty | 依据技术文件 名称及编号 Name and number of technical document referred to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 206 | 工作用贵金属热电偶 | (300～1100)℃ | I级及以下 | 工作用贵金属热电 偶JJG141-2013 |
| 207 | 数字压力计 | (0.1～60)MPa | 0.02级及以下 | 数字压力计 JJG875-2019 |
| 208 | 砝码 | 1mg～500g | Fi等级及以下 | 砝码JJG99-2022 |
| 209 | 电子天平 | 1mg～20kg | ①级及以下 | 电子天平 JJG1036-2022 |
| 210 | 砝码 | 1mg~20kg | F₂等级及以下 | 砝码JJG99-2022 |
| 211 | 扭力天平 | Max=10kg | 四级 | 扭力天平 JJG46-2018 |
| 212 | 架盘天平 | Max=10kg | 四级 | 架盘天平 JJG156-2016 |
| 213 | 电子天平 | Max=30kg | ⑪级四级 | 电子天平 JJG1036-2022 |
| 214 | 机械天平 | Max=20kg | ①3级及以下 | 机械天平 JJG98-2019 |
| 215 | 烘干法水分测定仪 | Max=1kg | 一级、二级 | 烘干法水分测定仪 JJG658-2022 |
| 216 | 采血电子秤 | Max=1kg | 四级 | 采血电子秤 JJG815-2018 |
| 217 | 容重器 | Max=10kg | 四级 | 容重器 JJG264-2008 |
| 218 | 常用玻璃量器 | 衡量法：10mg~ | A 级 、 B 级 | 常用玻璃量器 |
| 219 | 石油密度计 | -5100g 比较法：(5~ 1000)mL (650~ 1100)kg/m³ | ±1个分度值 | JJG196-2006 工作玻璃浮计 JJG42-2023 |

计量授权证书附件

65                      53

共  页第  页

| 序号 Number | 授权校准/检测 项目或参数名称 Items or parameters of authorized 精 ion/test | 测量范围 Measurement range | 准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty | 依据技术文件 名称及编号 Name and number of technical document referred to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 |  | q:(0~100)% | 士1个分度值 | 工作玻璃浮计 JJG42-2023 |
| 221 | 移液器 | (0.1～10000) μL | MPE:±20%~ ±0.6% | 移液器 JJG646-2006 |
| 222 | 实验室pH(酸度)计 | pH:0～14;电压： (0~±2000)mV | 0.01级及以下 | 实验室pH(酸度)计 JJG119-2018 |
| 223 | 实验室离子计 | pX:0～14;电位： (0~±2000)mV | 0.001级及以下 | 实验室离子计 JJG757-2018 |
| 224 | 自动电位滴定仪 | 电压： ±2000mV;容 量：(0～100)mL | 电位：0.05级、0.1 级、0.5级； 容量：A级、B级 | 自动电位滴定仪 JJG814-2015 |
| 225 | 红外碳硫分析仪、自动高速 碳硫分析仪 | 红外碳硫：C: 0.005%~ 4.00 %; S:0.003 %~ 0.200 %高速碳 硫 ： C:0.030%~ 4.00 %; S:0.003 %~ 0.200 % | 红外碳硫：C: ±(0.002～0.030)%; S:±(0.001~ 0.010)% 高速碳硫：C: ±(0.010～0.050)%; S:±(0.001~ 0.015)% | 定碳定硫分析仪 JJG395-2016 |
| 226 | 恩氏粘度计 | 标准水值：51s | MPE:±1s | 恩氏粘度计 JJG742-1991 |
| 227 | 流出杯式黏度计 | 涂-1、涂-4、便携 式涂-4、福特系 列、ISO系列 | 涂-1、涂-4、便携式 涂-4、福特系列：修 正系数误差： ≤5%ISO系列：修正 | 流出杯式黏度计 JJG743-2018 |
| 228 | 气相色谱仪 | TCDFIDFPDEC DNPD | 系数误差：≤3% 灵敏度：TCD: ≥800mV ·mL/mg 检测限： FID: ≤0.5ng/s ECD:≤5pg/mL | 气相色谱仪 JJG700-2016 |

计量授权证书附件

65        54  共  页第  页

| 序号 Number | 授权校准/检测 项目或参数名称 Items or parameters of authorized calibration/test | 测量范围 Measurement range | 准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty | 依据技术文件 名称及编号 Name and number of technical document referred to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 229 | 旋转黏度计 | 运动黏度：(15~ 120000)mm/s; 动力黏度：(15~ 120000) mPa · s | FPD:≤0.5ng/s(硫) FPD:≤0.1ng/s(磷) NPD:≤5pg/s(氮) NPD:≤10pg/s(磷) 定性：RSD≤1%定 量： RS D≤3% A级、B级、C级 | 旋转黏度计 JJG1002-2005 |
| 230 | 烟气分析仪 | SO₂ :(0~ 2500)×10⁶mol/m | MPE:±5% | 烟气分析仪 JJG968-2002 |
| 231 | 液相色谱仪 | ol;NO:(0~ 1500)×10⁶mol/m ol;CO:(0~ 10000)×10⁶mol/ mol;O2:(0~ 25)% 紫外-可见光检测 器二极管阵列检 测器荧光检测器 示差折光率检测 器蒸发光检测器 | 最小检测浓度：紫外- 可见光及二极管阵列 检测器： ≤5×10⁸g/mL;荧光 检测器： ≤5×10⁹g/mL; 示 差折光率检测器： ≤5×10⁶g/mL;蒸发 光散射检测器： ≤5×10⁶g/mL | 液相色谱仪 JJG705-2014 |
| 232 | 一氧化碳、二氧化碳红外气 体分析器 | CO:(0~300) ×10⁶mol/mol; CO₂ :(0~10000) ×10⁶mol/mol | 二级、三级、五级 | 一氧化碳、二氧化 碳红外气体分析器 JJG635-2011 |

国家市场监督管理总局印制

计量授权证书附件

65                     55

共    页 第   页

| 序号 Number | 授权校准/检测 项目或参数名称 Items or parameters of authorized_calibration/test | 测量范围 Measurement range | 准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty | 依据技术文件 名称及编号 Name and number of technical document referred to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 233 | 氨氮自动监测仪 | (0～1000)mg/L (以氮计) | A类：≤2.0 mg/L, MPE:±0.2 mg/L;>2.0 | 氨氮自动监测仪 JJG631-2013 |
| 234 | 电导率仪 | (0.05～2×10⁵) μS/cm | mg/LMPE:±10%B 类： MP E:±10% 0.2级、0.5级、1.0 级、1.5级、2.0级、 2.5级、3.0级、4.0 | 电导率仪 JJG376-2007 |
| 235 | 盐度计 | (0.05～2×10⁵) μS/cm | 级 MPE:±0.40%FS~ ±4.5%FS | 电导率仪 JJG376-2007 |
| 236 | 电容法和电阻法谷物水分测 定仪 | 8%～33% | 0.5级、1级 | 电容法和电阻法谷 物水分测定仪 |
| 237 | ICP光谱仪 | Zn.Ni.Cr.Mn Cu.Ba:(0~ 5.0)mg/mL | A 级 、 B 级 | JJG891-2019 发射光谱仪 JJG768-2005 |
| 238 | 直读光谱仪 | (0.002～4.5)% | A 级 、 B 级 | 发射光谱仪 JJG768-2005 |
| 239 | 化学需氧量(COD)在线自动 监测仪 | (16～1000) mg/L | MPE:±10% | 化学需氧量(COD) 在线自动监测仪 |
| 240 | 化学需氧量(COD)测定仪 | (0～2000)mg/L | M P E : A 类 ： ± 8 % ; B类：±2.0 mg/L | JJG1012-2019 化学需氧量(COD) 测定仪 JJG975-2002 |
| 241 | 总悬浮颗粒物采样器 | (0.1～1200) L/min | 流量示值误差：±5% | 总悬浮颗粒物采样 器JJG943-2011 |
| 242 | 大气采样器 | (50~ 6000)mL/min | 流量示值误差：±5% | 大气采样器 JJG956-2013 |
| 243 | 粉尘采样器 | (0.1～1200) L/min | 采样流量误差： ±3%FS(呼吸性粉尘 采样器、流量固定的 粉尘采样器)±5%FS (流量可调的粉尘采 | 粉尘采样器 JJG520-2005 |

计量授权证书附件

65       56  共  页第  页

| 序号 Number | 授权校准/检测 项目或参数名称 Items or parameters of authorized calibration/test | 测量范围 Measurement range | 准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty | 依据技术文件 名称及编号 Name and number of technical document referred to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 244 | 烟尘采样器 | (0.1～100)L/min | 样器) 流量示值误差：±5% FS | 烟尘采样器 JJG680-2021 |
| 245 | 火焰光度计 | K:(0~ 200)μmol/L, Na:(0～1000) μ mol/L | 检出限：K:≤0.004 mmol/L,Na:≤0.008 mmol/L | 火焰光度计 JJG630-2007 |
| 246 | 离子色谱仪 | 电导检测器、紫外 可见检测器、电化 学检测器 | 最小检测浓度： ≤0.02μg/mL定性 重复性：≤1.5%;定 量重复性：≤3%; RSD保留时 间：≤1.5%;RSD定 | 离子色谱仪 JJG823—2014 |
| 247 | 煤中全硫测定仪 | (0～6)% | 量：≤5.0% MPE:±0.15%(全硫 含量<1.00 %); ±0.25%(全硫含量： | 煤中全硫测定仪 JJG1006-2005 |
| 248 | 溶解氧测定仪 | (0～20)mg/L | 1.00%～4.00%); ±0.35%(全硫含量： 4.00%～6.00%) MPE:±0.30mg/L (首次检定);±0.50 mg/L(后续检定) | 溶解氧测定仪 JJG291-2018 |
| 249 | 毛细管法熔点测定仪 | 室温～400℃ | 0.2级，0.5级，1.0 级，1.5级 | 熔点测定仪 JJG701-2008 |
| 250 | 热台法熔点测定仪 | 室温～400℃ | 0.5级，1.0级，1.5 级 | 熔点测定仪 JJG701-2008 |
| 251 | 手持糖量(含量)计 | 糖含量：<15%; (15～30)%; (30~ 50)%;>50% | MPE:±0.1%、 ±0.2%;±0.2%、 ±0.5%;±0.5%、 ±1.0%;±1.0%、 ±2.0% | 手持式糖量(含量) 计及手持式折射仪 JJG820-1993 |

计量授权证书附件

65        57

共    页 第   页

| 序号 Number | 授权校准/检测 项目或参数名称 Items or parameters of authorized calibration/test | 测量范围 Measurement range | 准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty | 依据技术文件 名称及编号 Name and number of technical document referred to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 252 | 手持折射仪 | (1.3330- 1.5200)nD | 折射率：分度值： 0.0005nD: ±0.0005nD分度值： | 手持式糖量(含量) 计及手持式折射仪 JJG820-1993 |
| 253 | 目视旋光仪 | -180°~+ 180° | 0.001nD:±0.001nD 0.02级、0.05级 | 旋光仪及旋光糖量 计JJG536-2015 |
| 254 | 目视旋光糖量计 | -20°Z～+ 105°Z | 0.1级、0.2级 | 旋光仪及旋光糖量 计JJG536-2015 |
| 255 | 自动旋光糖量计 | -20°Z～+ 105°Z | 0.05级、0.1级、0.2 级 | 旋光仪及旋光糖量 计JJG536-2015 |
| 256 | 自动旋光仪 | -45°~+45° | 0.01级、0.02级、0.05 级 | 旋光仪及旋光糖量 计JJG536-2015 |
| 257 | 荧光分光光度计 | 波长：(190~ 1000)nm标准物 质：(1～1000) ng/mL | 波长：A类：±2.0 n m B类：±10 nm 检出限：A类：5×10” g/mL B类：1×10⁸g/mL | 荧光分光光度计 JJG537-2006 |
| 258 | 原子吸收分光光度计 | λ:(190nm~ 900nm);火焰原 子化器；石墨炉原 子化器 | λ:MPE:±0.5 nm; 火焰原子化器检出 限：≤0.02μg/mL线 性误差：≤10%;石 墨炉原子化器检出 限：≤4pg线性误差： ≤15% | 原子吸收分光光度 计JG694-2009 |
| 259 | 原子荧光光度计 | 砷：(0～100) μg/mL; 锑：(0～100) | 检出限：≤0.4 ng测 量重复性：≤3% | 原子荧光光度计 JJG939-2009 |
| 260 | 浊度计 | _ μg/mL (0～400)NTU | MPE:±10% | 浊度计 JJG880-2006 |
| 261 | 总磷总氮水质在线分析仪 | 总磷：(0～1000) mg/L 总氮：(0～1000) | A类：≤2.0 mg/L, MPE:±0.2 mg/L;>2.0 mg/L, | 总磷总氮水质在线 分析仪 JJG1094-2013 |

计量授权证书附件

65       58  共  页第  页

| 序号 Number | 授权校准/检测 项目或参数名称 Items or parameters of authorized calibration/test | 测量范围 Measurement range | 准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty | 依据技术文件 名称及编号 Name and number of technical document referred to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 262 | 可见分光光度计 | mg/L λ:(340～900) nm; t:(0~ 100)% | M P E : ± 1 0 % B 类 ： MPE:±10% I级、Ⅱ级、Ⅲ级、 IV级 | 紫外、可见、近红 外分光光度计 JJG178-2007 |
| 263 | 紫外可见分光光度计 | λ:(190～900) nm;τ:(0~ 100)% | I级、Ⅱ级、Ⅲ级、 IV级 | 紫外、可见、近红 外分光光度计 JJG178-2007 |
| 264 | 白度计 | R:62.8～92.8 | 标准级及以下 | 白度计 JJG512-2021 |
| 265 | 阿贝折射仪 | nD:1.3～1.7; (nF-nc):0.007~ 0.021 | MPE:nD: ±3×10⁴nF-nC: ±5×10⁴ | 阿贝折射仪 JJG625-2001 |
| 266 | 电解质分析仪 | K+:(4.0～5.0) mmol/L;Na+: (140～150) mmol/L;CI-: (95～115) mmol/L;Lit: (1.1～1.3) mmol/L;iCa²+: (0.9～1.1) | MPE:±5.0%(K、 Na+)MPE:±6.0% (Cr、Lit、iCa²+) | 电解质分析仪 JJG1051-2021 |
| 267 | 多参数监护仪 | mmol/L 心电电压：(0.5~ 2)mV频率：(1~ 25)Hz心率： (30-200)次/分血 氧饱和度： (35%～100%) 无创血压：(0~ 260)mmHg呼末 二氧化碳浓度： 5%体积百分比。 呼吸率：(10~ | 心电电压：±10%幅 频特性：相对10Hz幅 度变化MP E:+5%~ — 30%心 率：MPE:±(示值的 5%+1)次/min血氧饱 和度示值重复 性：70%～84%:重复 性≤3%,85%~ 100%:重复性≤2% 静态压力示值误 | 多参数监护仪 JJG1163-2019 |

国家市场监督管理总局印制

计量授权证书附件

65        59

共   页  第   页

| 序号 Number | 授权校准/检测 项目或参数名称 Items or parameters of authorized calibration/test | 测量范围 Measurement range | 准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty | 依据技术文件 名称及编号 Name and number of technical document referred to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 268 | 浮标式氧气吸入器 | 60)次/分 流量：(1～10) L/min 压力：(0～25) | 差：MPE:±0.4kPa(士 3mmHg)或：±2%读 数(两者取大)血压 示值重复 性：≤0.4kPa(3mmHg )呼末二氧化碳浓度 示值误差： MPE:±(示值的 8%+0.43)kPa,或± (示值8%+0.43%) 体积百分比，或±(示 值的 8%+3.2)mmHg;呼吸 率示值误 差：MPE:±2次/min 流量：4.0级；压力： 2.5级 | 浮标式氧气吸入器 JJG913-2015 |
| 269 | 电子血压计 | MPa (0～40)kPa | 首次检定：±0.4kPa 后续检定：±0.5 kPa | 无创自动测量血压 计JG692-2010 |
| 270 | 心电图机 | 定标电压：1mV 电压：(0.1～4) mV 时间间 隔：(0.06～3.84) S | 定标电压：MPE: ±5%电压：MPE: ±10(1+Ui/Uin)% 时间间隔：MPE: ±10(1+Ti/Tin)% | 数字心电图机 JJG543-2008 |
| 271 | 脑电图机 | 定标电压：(2~ 1000)μV电压： (5～2000)μV时 间间隔：(0.05~ 5)s | 定标电压：MPE: ±5%或±2μV(两 者取较大值)电压： MPE:±10 (1+Ui/Uin)%时间 间 隔 ： M P E : ± 5 (1+Ti/Tin)% | 脑电图机 JJG1043-2008 |

计量授权证书附件

页 第 60 页

| 序号 Number | 授权校准/检测 项目或参数名称 Items or parameters of authorized calibration/test | 测量范围 Measurement range | 准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty | 依据技术文件 名称及编号 Name and number of technical document referred to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 272 | 数字脑电图仪 | 电压：(25~ 200)μV时间间 隔：50ms～5s | 电压：MPE:±10× (1+Ti/Tin)%时间间 隔 ： M P E : ± 5 | 数字脑电图仪 JJG954-2019 |
| 273 | 数字心电图机 | 电压：(0.1～2) mV时间间隔： 20ms～1s | (1+Ti/Tin)% 电压： MPE: ±(10%～15%) 时间间隔：MPE: ±(5%～7%) | 数字心电图机 JJG1041-2008 |
| 274 | 血细胞分析仪 | 红细胞：(2~ 6)×10°个/L;;白 细胞：(2~ 25)×10°个/L;血 小板：(100~ 510)×10°个/L血 红蛋白：(50~ 200)g/L | 红细胞：MPE:±6% 白细胞：MPE:±10% 血小板：MPE:±15% 血红蛋白：MPE: ±7% | 血细胞分析仪 JJG714-2012 |
| 275 | 血压计、血压表 | (0～40)kPa | MPE:±0.5kPa | 血压计和血压表 JJG270-2008 |
| 276 | 医用超声诊断仪超声源 | 功率：(2～100) mW | A档、B档、C档、D 档 | 医用超声诊断仪超 声源JJG639-1998 |
| 277 | 医用数字摄影(CR、DR)系 统X射线辐射源 | 空气比释动能： 0.1mGy～1Gy 管电压：(50~ 150)KV | 空气比释动能：限值 要求：≤10 mGy 管电压：MPE:±10% | 医用数字摄影(CR、 DR)系统X射线辐 射源JJG1078-2012 |
| 278 | 医用诊断螺旋计算机断层摄 影装置(CT)X射线辐射源 | CT剂量指数： (0.1～1000) mGy | 最大允许误差：给定 值±20% | 医用诊断螺旋计算 机断层摄影装置 (CT)X射线辐射源 |
| 279 | 医用诊断X射线辐射源 | 剂量率：(6×10⁶~ 1)Gy/min 管电压：(50~ 150)kV 曝光时间： 0.1ms～1000ms | 剂量率：MPE:±10% 管电压：MPE:±10% 曝光时间：MPE:± (10%+1ms) | JJG961-2017 医用诊断X射线辐 射源JJG744-2004 |

计量授权证书附件

65        61

共   页  第   页

| 序号 Number | 授权校准/检测 项目或参数名称 Items or parameters of authorized calibration/test | 测量范围 Measurement range | 准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty | 依据技术文件 名称及编号 Name and number of technical document referred to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 280 | 酶标分析仪 | 波长：(400- 6 3 0 ) n m ; 吸 光 度：0～2 | M P E ( 波 长 ) : ± 3 nm; MPE(吸光度): | 酶标分析仪 JJG861-2007 |
| 281 | 拉、压和万能材料试验机 | (0.002～2000) kN | ±0.03 0.5级及以下 | 拉力，压力和万能试 验机JJG139-2014 |
| 282 | 电子式万能材料试验机 | (0.002～2000) kN | 0.5级及以下 | 电子式万能试验机 JJG475-2008 |
| 283 | 高温蠕变、持久强度试验机 | (0.002～100) kN | 0.5级及以下 | 高温蠕变、持久强 度试验机 |
| 284 | 恒定加力速度建筑材料试验 机 | (0.002～2000) kN | 0.5级及以下 | JJG276-2009 恒定加力速度建筑 材料试验机 |
| 285 | 工作测力仪 | (2～2000)N | 0 . 5级(FS)及以下 1.0级及以下 | JJG1025-2007 工作测力仪 JJG455-2000 |
| 286 | 电液伺服万能试验机 | (0.002～2000) kN | 0.5级及以下 | 电液伺服万能试验 机JJG1063-2010 |
| 287 | 拉、压和万能材料试验机 | (0.002～30000 )kN | 1级及以下 | 拉力，压力和万能试 验机JJG139-2014 |
| 288 | 电子式万能材料试验机 | (0.002～30000 )kN | 1级及以下 | 电子式万能试验机 JJG475-2008 |
| 289 | 高温蠕变、持久强度试验机 | (0.002～100) kN | 1级及以下 | 高温蠕变、持久强 度试验机 |
| 290 | 恒定加力速度建筑材料试验 机 | (0.002～30000 )kN | 1级及以下 | JJG276-2009 恒定加力速度建筑 材料试验机 |
| 291 | 液压千斤顶 | (1～5000)kN | A 级 ； B 级 | JJG1025-2007 液压千斤顶 JJG621-2012 |
| 292 | 马歇尔稳定度试验仪 | (0.002～50)kN | MPE:±0.1kN | 马歇尔稳定度试验 仪 J G ( 交 通 ) 066-2006 |

计量授权证书附件

65       62

共  页第  页

| 序号 Number | 授权校准/检测 项目或参数名称 Items or parameters of authorized calibration/test | 测量范围 Measurement range | 准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty | 依据技术文件 名称及编号 Name and number of technical document referred to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 293 | 抗折试验机 | (2～10000)N | 1级及以下 | 抗折试验机 JJG476-2001 |
| 294 | 电液伺服万能试验机 | (0.002～3000) kN | 1级及以下 | 电液伺服万能试验 机JJG1063-2010 |
| 295 | 摆锤式冲击试验机 | (0.5～500)J | 0.5J MPE:±4.5%; 1J MPE:±3.5%; (1～10)J MPE:±2.5%; (10～60)J MPE:±1.5%; (60～500)J MPE:±1.0% | 摆锤式冲击试验机 JJG145-2007 |
| 296 | 测振仪 | 20Hz～2000Hz (1.0～100)ms² | 频率误差：±0.5% 幅值频响和线性度： | 测振仪 JJG676-2019 |
| 297 | 压电加速度计 | 20Hz～2000Hz (1.0～100)ms² | ±10% 灵 敏 度 ( m ² k = 2 ) : 2%幅值线性度： ± 3 % 频 响 ： ± 1 0 % | 压电加速度计 JJG233-2008 |
| 298 | 振动位移传感器 | 动态： 20Hz～2000Hz | 灵敏度(k=2):3% 幅值线性度：±10% | 振动位移传感器 JJG644-2003 |
| 299 | 磁电式速度传感器 | (1.0～100)ms² 静态：(0～25)mm 20Hz～2000Hz (1.0～100)ms² | 最大偏差： (0.5～3)dB 灵敏度(k=2):3% 幅值线性度：±5% 频响：±10% | 磁电式速度传感器 JJG134-2023 |
| 300 | 基桩动态测量仪 | 20Hz～2000Hz (1.0～100)ms² | 参考灵敏度 (k=2):3%幅值线性 误差：±5% | 基桩动态测量仪 JJG930-2021 |
| 301 | 三杯风向风速仪 | (0.2～30)m/s | 风速示值误差：士 (0.5m/s+0.02×标 | 轻便三杯风向风速 表JJG431-2014 |
| 302 | 磁感风向风速表 | (2～30)m/s | 准风速) 风速示值修正值允许 范围： ±(0.5m/s+0.05× | 轻便磁感风向风速 表试行 JJG515-1987 |

国家市场监督管理总局印制

计量授权证书附件

65        63

共   页  第   页

| 序号 Number | 授权校准/检测 项目或参数名称 Items or parameters of authorized calibration/test | 测量范围 Measurement range | 准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty | 依据技术文件 名称及编号 Name and number of technical document referred to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 303 | 电接风向风速仪 | (2～30)m/s | 实际风速) 指示风速误差绝对值 不大于： (0.5m/s+0.05×指 示风速) | 电接风向风速仪 JJG613-1989 |
| 304 | 矿用风速表 | (0.2～30)m/s | (0.2～0.4)m/s | 矿用风速表JJG(煤 炭)01-96 |
| 305 | 热球式风速仪 | (0.2～30)m/s | A 级 ， B 级 | 热球式风速仪JJG (建设)0001-92 |
| 306 | 金属布氏布氏硬度计 | ≤125HBW;125 <HBW≤225;> 225HBW | MPE:±3%;MPE: ±2.5%;MPE:±2% | 金属布氏硬度计 JJG150-2005 |
| 307 | 标准铂铑10-铂热电偶 | (419.527～1084. 62)℃ | 二等 | 标准铂铑10-铂热电 偶JJG75-2022 |
| 以 | 下空白 |  |  |  |

计量授权证书附件

65       64

共  页第  页

| 序号 Number | 授权校准/检测 项目或参数名称 Items or parameters of authorized,calibration/test | 测量范围 Measurement range | 准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty | 依据技术文件 名称及编号 Name and number of technical document referred to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 3 | 以质量单位标注净含量商品 的计量检验 以体积单位标注净含量商品 的计量检验 以长度单位标注净含量商品 的计量检验 | 5g～50kg (0～50)L (0～2000)m | Qn×9%; (50～100)g:4.5g; (100～200)g: Qn×4.5%; (200～300)g:9g; (300～500)g: Qn×3%; (500～1000)g:15g; (1000～10000)g: Qn×1.5%; (10000～15000)g: 150g; (15000～50000)g: Qn×1% (0～50)mL: Qn×9%; (50～100)mL: 4.5ml; (100～200)mL: Qn×4.5%; (200～300)mL:9ml; (300～500)mL: Qn×3%; (500～1000)mL: 15ml; (1000～10000)mL: Qn×1.5%; (10000～15000)mL: 150ml; (15000～50000)mL: Qn×1% ≤5m:不允许出现 短缺量；>5m: Qn×2% | 《定量包装商品净 含量计量检验规 则》 JJF 1070-2023 《定量包装商品净 含量计量检验规 则》 JJF 1070-2023 《定量包装商品净 含量计量检验规 则》 JF 1070-2023 |

国家市场监督管理总局印制

计量授权证书附件

65       65  共  页第  页

| 序号 Number | 授权校准/检测 项目或参数名称 Items or parameters of authorized calibration/test | 测量范围 Measurement range | 准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty | 依据技术文件 名称及编号 Name and number of technical document referred to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 以 | 以面积单位标注净含量商品 的计量检验 以计数单位标注净含量商品 的计量检验 下空白 | 全部Qn Qn≤50;Qn>50 | 3%Qn Qn≤50:不允许出现 短 缺 量 Q n > 5 0 : 0.2%Qn | 《定量包装商品净 含量计量检验规 则》 JJF 1070-2023 《定量包装商品净 含量计量检验规 则》 JJF 1070-2023 |